## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762
2 | [13 empty] | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762
3 | [13 empty] | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762
4 | [13 empty] | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762
5 | [13 empty] | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762
6 | [13 empty] | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762
7 | 87.5367 | 8.0955 | 0.1414 | 0.0047 | 0.0118 | 0 | 0.0121 | 0.0166 | 0.1202 | 0.0065 | 1.9661 | 2.0884 | 0.7561 | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826 | 10.4 | 9.2 | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
8 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
9 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
10 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
11 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
12 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
13 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
14 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
15 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
16 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
17 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
18 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
19 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
20 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
21 | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11506.9745 | 48.1774 | 13.3826
22 | 87.2411 | 8.4051 | 0.1067 | 0.0052 | 0.0108 | 0.0001 | 0.0095 | 0.0126 | 0.0729 | 0.0113 | 2.0322 | 2.0926 | 0.7563 | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685 | 8.8 | 6.8
23 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
24 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
25 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
26 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
27 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
28 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
29 | 87.6233 | 8.0322 | 0.1394 | 0.0046 | 0.0116 | 0 | 0.0119 | 0.0166 | 0.1215 | 0.0037 | 1.9872 | 2.0479 | 0.7553 | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9114.7417 | 38.1616 | 10.6004 | 11509.8645 | 48.1895 | 13.386
30 | [13 empty] | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9114.7417 | 38.1616 | 10.6004 | 11509.8645 | 48.1895 | 13.386
31 | [13 empty] | 8230.1759 | 34.4581 | 9.5717 | 9114.7417 | 38.1616 | 10.6004 | 11509.8645 | 48.1895 | 13.386
[14 empty] | 8232.2061 | 34.4666 | 9.5741 | 9116.7241 | 38.1699 | 10.6028
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9116.7241 | 38.1699 | 10.6028
Полтавська | ГРС Більськ | 9116.3658 | 38.1684 | 10.6023
Полтавська | ГРС Батьки | 9116.3658 | 38.1684 | 10.6023
Сумська | ГРС Буди | 9117.4884 | 38.1731 | 10.6036
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата