## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8408.5699 | 35.205 | 9.7792 | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286 | 11770.8036 | 49.282 | 13.6894
2 | [13 empty] | 8408.5699 | 35.205 | 9.7792 | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286 | 11770.8036 | 49.282 | 13.6894
3 | [13 empty] | 8408.5699 | 35.205 | 9.7792 | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286 | 11770.8036 | 49.282 | 13.6894
4 | [13 empty] | 8408.5699 | 35.205 | 9.7792 | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286 | 11770.8036 | 49.282 | 13.6894
5 | [13 empty] | 8408.5699 | 35.205 | 9.7792 | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286 | 11770.8036 | 49.282 | 13.6894
6 | 89.11 | 4.8723 | 1.4709 | 0.1975 | 0.343 | 0.0033 | 0.1059 | 0.1006 | 0.213 | 0.0035 | 0.4086 | 3.1714 | 0.7739 | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981 | 3.9 | 5.8
7 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
8 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981
9 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981
10 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981
11 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981
12 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981
13 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981
14 | [13 empty] | 8404.5812 | 35.1883 | 9.7745 | 9303.2389 | 38.9508 | 10.8197 | 11606.2866 | 48.5932 | 13.4981
15 | 88.9787 | 4.9516 | 1.4852 | 0.1997 | 0.3439 | 0.0025 | 0.1064 | 0.0997 | 0.2294 | 0.0019 | 0.4021 | 3.1988 | 0.7753 | 8415.1621 | 35.2326 | 9.7868 | 9314.5124 | 38.998 | 10.8328 | 11609.7021 | 48.6075 | 13.5021 | 10.5 | 8.9
16 | [13 empty] | 8415.1621 | 35.2326 | 9.7868 | 9314.5124 | 38.998 | 10.8328 | 11609.7021 | 48.6075 | 13.5021
17 | [13 empty] | 8415.1621 | 35.2326 | 9.7868 | 9314.5124 | 38.998 | 10.8328 | 11609.7021 | 48.6075 | 13.5021
18 | [13 empty] | 8415.1621 | 35.2326 | 9.7868 | 9314.5124 | 38.998 | 10.8328 | 11609.7021 | 48.6075 | 13.5021
19 | [13 empty] | 8415.1621 | 35.2326 | 9.7868 | 9314.5124 | 38.998 | 10.8328 | 11609.7021 | 48.6075 | 13.5021
20 | [13 empty] | 8415.1621 | 35.2326 | 9.7868 | 9314.5124 | 38.998 | 10.8328 | 11609.7021 | 48.6075 | 13.5021
21 | [13 empty] | 8415.1621 | 35.2326 | 9.7868 | 9314.5124 | 38.998 | 10.8328 | 11609.7021 | 48.6075 | 13.5021
22 | 89.0687 | 4.9301 | 1.4909 | 0.199 | 0.3441 | 0.0039 | 0.1035 | 0.094 | 0.1887 | 0.0029 | 0.4347 | 3.1395 | 0.7733 | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499 | 15.2 | 12.4
23 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
24 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
25 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
26 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
27 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
28 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
29 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
30 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
31 | [13 empty] | 8402.0972 | 35.1779 | 9.7716 | 9300.5877 | 38.9397 | 10.8166 | 11607.027 | 48.5963 | 13.499
[14 empty] | 8406.683 | 35.1971 | 9.777 | 9306.0334 | 38.9625 | 10.8229
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9306.0334 | 38.9625 | 10.8229
Харківська | ГРС Сніжків | 9306.0334 | 38.9625 | 10.8229
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата