## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.9626 | 34.8717 | 9.6866 | 9224.6586 | 38.6218 | 10.7283 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698
2 | [13 empty] | 8328.9626 | 34.8717 | 9.6866 | 9224.6586 | 38.6218 | 10.7283 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698
3 | [13 empty] | 8328.9626 | 34.8717 | 9.6866 | 9224.6586 | 38.6218 | 10.7283 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698
4 | [13 empty] | 8328.9626 | 34.8717 | 9.6866 | 9224.6586 | 38.6218 | 10.7283 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698
5 | [13 empty] | 8328.9626 | 34.8717 | 9.6866 | 9224.6586 | 38.6218 | 10.7283 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698
6 | [13 empty] | 8328.9626 | 34.8717 | 9.6866 | 9224.6586 | 38.6218 | 10.7283 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698
7 | 93.9656 | 3.2445 | 0.8838 | 0.1277 | 0.1793 | 0.0064 | 0.0579 | 0.0375 | 0.147 | 0.0034 | 1.0421 | 0.3048 | 0.7185 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
8 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
9 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
10 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
11 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
12 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
13 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
14 | 93.5116 | 3.6344 | 0.8498 | 0.1132 | 0.1772 | 0.0084 | 0.0571 | 0.0449 | 0.1632 | 0.003 | 1.1673 | 0.2698 | 0.721 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736 | 15.3 | 5
15 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
16 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
17 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
18 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
19 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
20 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
21 | 93.5096 | 3.6332 | 0.8851 | 0.1204 | 0.1748 | 0.0076 | 0.0557 | 0.0443 | 0.1748 | 0.0036 | 1.1124 | 0.2784 | 0.7216 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11940.647 | 49.9931 | 13.887 | 15.5 | 11
22 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11940.647 | 49.9931 | 13.887
23 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11940.647 | 49.9931 | 13.887
24 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11940.647 | 49.9931 | 13.887
25 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11940.647 | 49.9931 | 13.887
26 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11940.647 | 49.9931 | 13.887
27 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11940.647 | 49.9931 | 13.887
28 | 93.7934 | 3.4445 | 0.8569 | 0.1179 | 0.1666 | 0.0069 | 0.0589 | 0.0442 | 0.1634 | 0.0037 | 1.0738 | 0.2698 | 0.7194 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819 | 14.5 | 0
29 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819
30 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819
31 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8331.3749 | 34.8818 | 9.6894 | 9227.047 | 38.6318 | 10.7311
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9227.047 | 38.6318 | 10.7311
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9227.047 | 38.6318 | 10.7311
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата