## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №657 | [18 empty] | Маршрут №657
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-355/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7902 | 2.2125 | 0.7158 | 0.1105 | 0.1192 | 0.0016 | 0.0257 | 0.0197 | 0.0267 | 0.0039 | 0.7387 | 0.2355 | 0.702 | 8195.6866 | 34.3137 | 9.5316 | 9083.3812 | 38.0303 | 10.564 | 11898.2996 | 49.8158 | 13.8377 | -21.4 | -10.6
2 | 95.7571 | 2.2344 | 0.7237 | 0.1115 | 0.1201 | 0.0017 | 0.0258 | 0.02 | 0.0274 | 0.0039 | 0.7378 | 0.2367 | 0.7023 | 8198.6721 | 34.3262 | 9.5351 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397 | -14.6 | -6.6 |  |  | відсутні
3 | 95.6096 | 2.3395 | 0.7589 | 0.1197 | 0.1261 | 0.0017 | 0.0271 | 0.0206 | 0.0276 | 0.0042 | 0.7245 | 0.2404 | 0.7036 | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11909.7881 | 49.8639 | 13.8511 | -16.9 | -13.6
4 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11909.7881 | 49.8639 | 13.8511
5 | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11909.7881 | 49.8639 | 13.8511
6 | 95.5021 | 2.4292 | 0.7812 | 0.1213 | 0.1285 | 0.0017 | 0.0277 | 0.0211 | 0.0284 | 0.004 | 0.7141 | 0.2406 | 0.7044 | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11917.2401 | 49.8951 | 13.8598 | -15.2 | -8.5
7 | 95.759 | 2.2534 | 0.7286 | 0.1144 | 0.1226 | 0.0017 | 0.0265 | 0.0202 | 0.0269 | 0.0038 | 0.7268 | 0.2161 | 0.7022 | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11907.9251 | 49.8561 | 13.8489 | -16.6 | -9.4
8 | 95.6146 | 2.3167 | 0.7523 | 0.1182 | 0.1294 | 0.0018 | 0.0289 | 0.0223 | 0.0328 | 0.0047 | 0.7478 | 0.2305 | 0.7036 | 8213.0268 | 34.3863 | 9.5518 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496 | -14 | -8.1
9 | 95.9574 | 2.081 | 0.6755 | 0.1063 | 0.1183 | 0.0018 | 0.0266 | 0.0203 | 0.0316 | 0.0043 | 0.765 | 0.212 | 0.7007 | 8183.171 | 34.2613 | 9.517 | 9069.982 | 37.9742 | 10.5484 | 11891.7074 | 49.7882 | 13.8301 | -13 | -4.5
10 | 95.9867 | 2.0503 | 0.6662 | 0.104 | 0.1166 | 0.0018 | 0.0262 | 0.0203 | 0.0315 | 0.0042 | 0.7836 | 0.2086 | 0.7003 | 8178.012 | 34.2397 | 9.511 | 9064.393 | 37.9508 | 10.5419 | 11887.0977 | 49.7689 | 13.8247 | -9.9 | -5.2 | 0,0002 | 0,0006
11 | [13 empty] | 8178.012 | 34.2397 | 9.511 | 9064.393 | 37.9508 | 10.5419 | 11887.0977 | 49.7689 | 13.8247
12 | [13 empty] | 8178.012 | 34.2397 | 9.511 | 9064.393 | 37.9508 | 10.5419 | 11887.0977 | 49.7689 | 13.8247
13 | 95.7837 | 2.1774 | 0.7062 | 0.1101 | 0.125 | 0.0018 | 0.0286 | 0.0224 | 0.0369 | 0.004 | 0.7861 | 0.2178 | 0.7022 | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11895.8395 | 49.8055 | 13.8349 | -8.6 | -4.5
14 | 95.676 | 2.2293 | 0.7307 | 0.1145 | 0.13 | 0.0019 | 0.0299 | 0.0231 | 0.0364 | 0.0037 | 0.7987 | 0.2257 | 0.7031 | 8202.2787 | 34.3413 | 9.5393 | 9090.2839 | 38.0592 | 10.572 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366 | -11.4 | -4.3
15 | 95.5939 | 2.298 | 0.7587 | 0.1186 | 0.1314 | 0.0019 | 0.0293 | 0.0227 | 0.0342 | 0.0049 | 0.7809 | 0.2254 | 0.7038 | 8211.4743 | 34.3798 | 9.5499 | 9100.196 | 38.1007 | 10.5835 | 11904.7007 | 49.8426 | 13.8452 | -8.5 | -5.6
16 | 95.427 | 2.4196 | 0.8026 | 0.1257 | 0.1372 | 0.0019 | 0.0305 | 0.0232 | 0.0342 | 0.0037 | 0.7568 | 0.2376 | 0.7053 | 8228.4323 | 34.4508 | 9.5697 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579 | -10.3 | -6.8
17 | 95.3569 | 2.4019 | 0.8006 | 0.1245 | 0.1429 | 0.002 | 0.0333 | 0.026 | 0.0441 | 0.0037 | 0.81 | 0.2541 | 0.7062 | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468 | -11.6 | -6.5
18 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468
19 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468
20 | 95.1776 | 2.6306 | 0.8545 | 0.1335 | 0.1418 | 0.0018 | 0.0302 | 0.0226 | 0.0308 | 0.0038 | 0.7243 | 0.2485 | 0.7072 | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11930.9498 | 49.9525 | 13.8757 | -12.8 | -7.2
21 | 95.1629 | 2.6412 | 0.8649 | 0.1341 | 0.143 | 0.0018 | 0.0302 | 0.0227 | 0.0307 | 0.0036 | 0.7167 | 0.2483 | 0.7074 | 8253.7022 | 34.5566 | 9.5991 | 9145.5528 | 38.2906 | 10.6363 | 11933.601 | 49.9636 | 13.8788 | -10.8 | -5.4
22 | 95.3119 | 2.5263 | 0.8264 | 0.1304 | 0.1386 | 0.0017 | 0.0296 | 0.0224 | 0.0304 | 0.0038 | 0.7389 | 0.2393 | 0.7061 | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9129.5979 | 38.2238 | 10.6177 | 11923.665 | 49.922 | 13.8672 | -11.5 | -6.2 |  |  | відсутні
23 | 95.4002 | 2.4389 | 0.8184 | 0.1307 | 0.14 | 0.0018 | 0.03 | 0.0228 | 0.0308 | 0.004 | 0.7454 | 0.2369 | 0.7056 | 8232.6838 | 34.4686 | 9.5746 | 9122.958 | 38.196 | 10.61 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625 | -10.9 | -5.8
24 | [13 empty] | 8232.6838 | 34.4686 | 9.5746 | 9122.958 | 38.196 | 10.61 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
25 | [13 empty] | 8232.6838 | 34.4686 | 9.5746 | 9122.958 | 38.196 | 10.61 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
26 | [13 empty] | 8232.6838 | 34.4686 | 9.5746 | 9122.958 | 38.196 | 10.61 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
27 | 95.4318 | 2.4411 | 0.8017 | 0.1253 | 0.1338 | 0.0017 | 0.0282 | 0.0214 | 0.0299 | 0.0039 | 0.7377 | 0.2437 | 0.7051 | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11916.2369 | 49.8909 | 13.8586 | -11.5 | -6.7
28 | 95.5335 | 2.3954 | 0.7826 | 0.1225 | 0.1288 | 0.0017 | 0.0264 | 0.0197 | 0.0255 | 0.0038 | 0.731 | 0.2292 | 0.7041 | 8220.3832 | 34.4171 | 9.5603 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948 | 11915.1143 | 49.8862 | 13.8573 | -14.8 | -10.1
29 | 95.3831 | 2.46 | 0.7993 | 0.1266 | 0.1346 | 0.0017 | 0.0286 | 0.0213 | 0.0279 | 0.005 | 0.7739 | 0.2381 | 0.7053 | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9115.4582 | 38.1646 | 10.6013 | 11912.0093 | 49.8732 | 13.8537 | -17.9 | -13.4 | 0,0002 | 0,0005
30 | 95.4305 | 2.4454 | 0.7913 | 0.1249 | 0.133 | 0.0018 | 0.0287 | 0.0214 | 0.0279 | 0.0039 | 0.7571 | 0.2339 | 0.7049 | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563 | -16.3 | -12
31 | 95.0098 | 2.7095 | 0.8648 | 0.1355 | 0.1444 | 0.0019 | 0.0305 | 0.0228 | 0.0295 | 0.0037 | 0.79 | 0.2576 | 0.7083 | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11922.7813 | 49.9183 | 13.8662 | -16.6 | -11.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.1557 | 34.3994 | 9.5554 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Касьянова С.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №657
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №657 |  | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894
Харківська | ГРС Асiївка | 9105.1401 | 38.1214 | 10.5893
Харківська | ГРС Миролюбiвка/ к-п Пархоменка | 9105.8805 | 38.1245 | 10.5901
Харківська | ГРС Михайлівка/ Шлях Ленiна | 9104.8774 | 38.1203 | 10.589
Харківська | ГРС Розділля | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894
Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ |  | Буховцев О.Л. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Касьянова С.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата