## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-355/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.7862 | 3.7368 | 0.944 | 0.1177 | 0.2007 | 0.0041 | 0.0603 | 0.0516 | 0.2144 | 0 | 1.8091 | 1.0751 | 0.7374 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
2 | 91.5755 | 3.8224 | 1.0277 | 0.1298 | 0.2229 | 0.0032 | 0.0616 | 0.0533 | 0.2093 | 0 | 1.8589 | 1.0354 | 0.7392 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
3 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
4 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
5 | 91.6268 | 3.9583 | 1.0673 | 0.1393 | 0.2326 | 0.0036 | 0.0665 | 0.0585 | 0.2138 | 0 | 1.7708 | 0.8625 | 0.7387 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
6 | 90.6059 | 3.3955 | 1.0777 | 0.146 | 0.2598 | 0.0048 | 0.0734 | 0.0713 | 0.224 | 0.0086 | 2.2565 | 1.8851 | 0.7512 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | 2.7 | 3.3 | 0,0009 | 0,0002 | відсутні
7 | 90.7046 | 3.4058 | 1.0539 | 0.1423 | 0.2551 | 0.0129 | 0.0641 | 0.0716 | 0.2239 | 0 | 2.2164 | 1.8494 | 0.7502 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
10 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
11 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
12 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
13 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
14 | 90.2261 | 3.182 | 1.0694 | 0.1456 | 0.2713 | 0 | 0.0846 | 0.0878 | 0.2168 | 0 | 2.414 | 2.3024 | 0.7561 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083 | 2.5 | 3.5
15 | 90.1148 | 3.1966 | 1.0772 | 0.1472 | 0.2735 | 0 | 0.0854 | 0.0887 | 0.2151 | 0 | 2.4674 | 2.3341 | 0.7569 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
16 | 89.8334 | 3.374 | 1.1276 | 0.1499 | 0.2766 | 0 | 0.0859 | 0.0896 | 0.213 | 0 | 2.6118 | 2.2382 | 0.7582 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
17 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
18 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
19 | 90.0602 | 3.2624 | 1.0884 | 0.1463 | 0.2728 | 0 | 0.0836 | 0.0813 | 0.2147 | 0 | 2.5013 | 2.289 | 0.7568 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
20 | 90.005 | 3.2584 | 1.0989 | 0.1498 | 0.2768 | 0 | 0.0869 | 0.0883 | 0.2134 | 0 | 2.5111 | 2.3114 | 0.7576 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
21 | 90.0954 | 3.2184 | 1.0828 | 0.1488 | 0.2767 | 0 | 0.0879 | 0.0897 | 0.2172 | 0 | 2.4597 | 2.3234 | 0.7572 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
22 | 90.1694 | 3.2037 | 1.0719 | 0.1475 | 0.2756 | 0 | 0.0881 | 0.0899 | 0.2177 | 0 | 2.4202 | 2.316 | 0.7567 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056 | 2.8 | 3.7
23 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
24 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
25 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
26 | 90.0637 | 3.255 | 1.1026 | 0.1523 | 0.2838 | 0 | 0.0923 | 0.0906 | 0.2331 | 0 | 2.4607 | 2.2659 | 0.7578 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
27 | 90.2168 | 3.3471 | 1.0984 | 0.1528 | 0.2839 | 0 | 0.0956 | 0.0954 | 0.2616 | 0 | 2.3694 | 2.079 | 0.7566 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | 2.4 | 3.8
28 | 91.1164 | 3.5927 | 1.0305 | 0.1405 | 0.2578 | 0.001 | 0.0893 | 0.0888 | 0.2545 | 0 | 1.9991 | 1.4294 | 0.7467 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
29 | 92.8068 | 4.0374 | 0.8944 | 0.1096 | 0.1893 | 0.0033 | 0.0608 | 0.0559 | 0.2289 | 0 | 1.3391 | 0.2745 | 0.7271 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
30 | 92.624 | 4.004 | 0.9093 | 0.1126 | 0.1966 | 0.0031 | 0.0659 | 0.0629 | 0.2498 | 0 | 1.3936 | 0.3782 | 0.7296 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
31 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.5157 | 34.3716 | 9.5477 | 9089.424 | 38.0556 | 10.571
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9089.424 | 38.0556 | 10.571
Харківська | ГРС Андрiївка | 9077.2907 | 38.0048 | 10.5569
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9078.5565 | 38.0101 | 10.5584
Харківська | ГРС с. Комсомольське м.Зміїв | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9075.7143 | 37.9982 | 10.5551
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата