## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7984.8812 | 33.4311 | 9.2864 | 8839.4479 | 37.009 | 10.2803 | 11038.2872 | 46.2151 | 12.8375
2 | [13 empty] | 7984.8812 | 33.4311 | 9.2864 | 8839.4479 | 37.009 | 10.2803 | 11038.2872 | 46.2151 | 12.8375
3 | [13 empty] | 7984.8812 | 33.4311 | 9.2864 | 8839.4479 | 37.009 | 10.2803 | 11038.2872 | 46.2151 | 12.8375
4 | [13 empty] | 7984.8812 | 33.4311 | 9.2864 | 8839.4479 | 37.009 | 10.2803 | 11038.2872 | 46.2151 | 12.8375
5 | [13 empty] | 7984.8812 | 33.4311 | 9.2864 | 8839.4479 | 37.009 | 10.2803 | 11038.2872 | 46.2151 | 12.8375
6 | 87.3446 | 3.8973 | 1.3012 | 0.1751 | 0.2938 | 0.0029 | 0.0853 | 0.0701 | 0.0988 | 0.016 | 3.9822 | 2.7326 | 0.773 | 8008.3597 | 33.5294 | 9.3137 | 8865.0044 | 37.116 | 10.31 | 11065.6111 | 46.3295 | 12.8693 | 3.3 | 2 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8008.3597 | 33.5294 | 9.3137 | 8865.0044 | 37.116 | 10.31 | 11065.6111 | 46.3295 | 12.8693
8 | [13 empty] | 8008.3597 | 33.5294 | 9.3137 | 8865.0044 | 37.116 | 10.31 | 11065.6111 | 46.3295 | 12.8693
9 | [13 empty] | 8008.3597 | 33.5294 | 9.3137 | 8865.0044 | 37.116 | 10.31 | 11065.6111 | 46.3295 | 12.8693
10 | [13 empty] | 8008.3597 | 33.5294 | 9.3137 | 8865.0044 | 37.116 | 10.31 | 11065.6111 | 46.3295 | 12.8693
11 | [13 empty] | 8008.3597 | 33.5294 | 9.3137 | 8865.0044 | 37.116 | 10.31 | 11065.6111 | 46.3295 | 12.8693
12 | [13 empty] | 8008.3597 | 33.5294 | 9.3137 | 8865.0044 | 37.116 | 10.31 | 11065.6111 | 46.3295 | 12.8693
13 | 87.3123 | 3.9123 | 1.3031 | 0.1755 | 0.2944 | 0.0029 | 0.083 | 0.067 | 0.0765 | 0.0225 | 3.9965 | 2.7541 | 0.7727 | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556 | 3.5 | 2.4
14 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
15 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
16 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
17 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
18 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
19 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
20 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
21 | [13 empty] | 7998.1371 | 33.4866 | 9.3018 | 8853.922 | 37.0696 | 10.2971 | 11053.836 | 46.2802 | 12.8556
22 | 87.3712 | 3.8937 | 1.2901 | 0.171 | 0.2836 | 0.0027 | 0.0776 | 0.0623 | 0.0718 | 0.0232 | 4.0145 | 2.7383 | 0.7717 | 7988.2728 | 33.4453 | 9.2904 | 8843.3411 | 37.0253 | 10.2848 | 11047.8171 | 46.255 | 12.8486 | 3.7 | 2.8
23 | [13 empty] | 7988.2728 | 33.4453 | 9.2904 | 8843.3411 | 37.0253 | 10.2848 | 11047.8171 | 46.255 | 12.8486
24 | [13 empty] | 7988.2728 | 33.4453 | 9.2904 | 8843.3411 | 37.0253 | 10.2848 | 11047.8171 | 46.255 | 12.8486
25 | [13 empty] | 7988.2728 | 33.4453 | 9.2904 | 8843.3411 | 37.0253 | 10.2848 | 11047.8171 | 46.255 | 12.8486
26 | [13 empty] | 7988.2728 | 33.4453 | 9.2904 | 8843.3411 | 37.0253 | 10.2848 | 11047.8171 | 46.255 | 12.8486
27 | 87.4011 | 3.8888 | 1.2888 | 0.1708 | 0.2836 | 0.0027 | 0.0775 | 0.0616 | 0.0686 | 0.0204 | 4.0063 | 2.73 | 0.7714 | 7988.1295 | 33.4447 | 9.2902 | 8843.2456 | 37.0249 | 10.2847 | 11049.9667 | 46.264 | 12.8511 | 3.1 | 2.3
28 | [13 empty] | 7988.1295 | 33.4447 | 9.2902 | 8843.2456 | 37.0249 | 10.2847 | 11049.9667 | 46.264 | 12.8511
29 | [13 empty] | 7988.1295 | 33.4447 | 9.2902 | 8843.2456 | 37.0249 | 10.2847 | 11049.9667 | 46.264 | 12.8511
30 | [13 empty] | 7988.1295 | 33.4447 | 9.2902 | 8843.2456 | 37.0249 | 10.2847 | 11049.9667 | 46.264 | 12.8511
31 | [13 empty] | 7988.1295 | 33.4447 | 9.2902 | 8843.2456 | 37.0249 | 10.2847 | 11049.9667 | 46.264 | 12.8511
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7995.1515 | 33.4741 | 9.2984 | 8850.7214 | 37.0562 | 10.2934
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 8850.7214 | 37.0562 | 10.2934
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 8850.6976 | 37.0561 | 10.2934
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 8850.8647 | 37.0568 | 10.2936
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата