## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8369.8052 | 35.0427 | 9.7341 | 9255.3503 | 38.7503 | 10.764 | 11474.7542 | 48.0425 | 13.3451
2 | [13 empty] | 8369.8052 | 35.0427 | 9.7341 | 9255.3503 | 38.7503 | 10.764 | 11474.7542 | 48.0425 | 13.3451
3 | [13 empty] | 8369.8052 | 35.0427 | 9.7341 | 9255.3503 | 38.7503 | 10.764 | 11474.7542 | 48.0425 | 13.3451
4 | [13 empty] | 8369.8052 | 35.0427 | 9.7341 | 9255.3503 | 38.7503 | 10.764 | 11474.7542 | 48.0425 | 13.3451
5 | [13 empty] | 8369.8052 | 35.0427 | 9.7341 | 9255.3503 | 38.7503 | 10.764 | 11474.7542 | 48.0425 | 13.3451
6 | [13 empty] | 8369.8052 | 35.0427 | 9.7341 | 9255.3503 | 38.7503 | 10.764 | 11474.7542 | 48.0425 | 13.3451
7 | 85.783 | 5.3914 | 2.1197 | 0.2414 | 0.4855 | 0.0043 | 0.1165 | 0.1058 | 0.2001 | 0.301 | 4.1548 | 1.0964 | 0.7842 | 8393.3077 | 35.1411 | 9.7614 | 9280.9068 | 38.8573 | 10.7937 | 11501.8393 | 48.1559 | 13.3766 | 2.9 | 2.1 | 0,0018 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8393.3077 | 35.1411 | 9.7614 | 9280.9068 | 38.8573 | 10.7937 | 11501.8393 | 48.1559 | 13.3766
9 | [13 empty] | 8393.3077 | 35.1411 | 9.7614 | 9280.9068 | 38.8573 | 10.7937 | 11501.8393 | 48.1559 | 13.3766
10 | [13 empty] | 8393.3077 | 35.1411 | 9.7614 | 9280.9068 | 38.8573 | 10.7937 | 11501.8393 | 48.1559 | 13.3766
11 | [13 empty] | 8393.3077 | 35.1411 | 9.7614 | 9280.9068 | 38.8573 | 10.7937 | 11501.8393 | 48.1559 | 13.3766
12 | [13 empty] | 8393.3077 | 35.1411 | 9.7614 | 9280.9068 | 38.8573 | 10.7937 | 11501.8393 | 48.1559 | 13.3766
13 | [13 empty] | 8393.3077 | 35.1411 | 9.7614 | 9280.9068 | 38.8573 | 10.7937 | 11501.8393 | 48.1559 | 13.3766
14 | 85.908 | 5.3486 | 2.0929 | 0.2361 | 0.4713 | 0.004 | 0.1107 | 0.0989 | 0.1711 | 0.2841 | 4.1614 | 1.113 | 0.7823 | 8370.9756 | 35.0476 | 9.7354 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11486.5293 | 48.0918 | 13.3588 | 3.3 | 2.4
15 | [13 empty] | 8370.9756 | 35.0476 | 9.7354 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11486.5293 | 48.0918 | 13.3588
16 | [13 empty] | 8370.9756 | 35.0476 | 9.7354 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11486.5293 | 48.0918 | 13.3588
17 | [13 empty] | 8370.9756 | 35.0476 | 9.7354 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11486.5293 | 48.0918 | 13.3588
18 | [13 empty] | 8370.9756 | 35.0476 | 9.7354 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11486.5293 | 48.0918 | 13.3588
19 | [13 empty] | 8370.9756 | 35.0476 | 9.7354 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11486.5293 | 48.0918 | 13.3588
20 | [13 empty] | 8370.9756 | 35.0476 | 9.7354 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11486.5293 | 48.0918 | 13.3588
21 | 85.7424 | 5.3786 | 2.1115 | 0.2381 | 0.4828 | 0.0041 | 0.1144 | 0.1037 | 0.1841 | 0.3078 | 4.228 | 1.1044 | 0.7839 | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545 | 3.6 | 2
22 | [13 empty] | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545
23 | [13 empty] | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545
24 | [13 empty] | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545
25 | [13 empty] | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545
26 | [13 empty] | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545
27 | [13 empty] | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545
28 | [13 empty] | 8377.2811 | 35.074 | 9.7428 | 9263.471 | 38.7843 | 10.7734 | 11482.8033 | 48.0762 | 13.3545
29 | 85.6976 | 5.3559 | 2.1091 | 0.2383 | 0.4849 | 0.004 | 0.1161 | 0.1059 | 0.2055 | 0.3209 | 4.2609 | 1.1008 | 0.7847 | 8380.1472 | 35.086 | 9.7461 | 9266.4088 | 38.7966 | 10.7768 | 11480.5342 | 48.0667 | 13.3519 | 3.2 | 2.8
30 | [13 empty] | 8380.1472 | 35.086 | 9.7461 | 9266.4088 | 38.7966 | 10.7768 | 11480.5342 | 48.0667 | 13.3519
31 | [13 empty] | 8380.1472 | 35.086 | 9.7461 | 9266.4088 | 38.7966 | 10.7768 | 11480.5342 | 48.0667 | 13.3519
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8375.9197 | 35.0683 | 9.7412 | 9262.0857 | 38.7785 | 10.7718
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9262.0857 | 38.7785 | 10.7718
Харківська | ГРС Борки | 9264.7608 | 38.7897 | 10.7749
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9264.8325 | 38.79 | 10.775
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9264.7608 | 38.7897 | 10.7749
Харківська | ГРС с. Соколове | 9264.928 | 38.7904 | 10.7751
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9264.7608 | 38.7897 | 10.7749
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата