## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9245.6531 | 38.7097 | 10.7527 | 11438.2585 | 47.8897 | 13.3027
2 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9245.6531 | 38.7097 | 10.7527 | 11438.2585 | 47.8897 | 13.3027
3 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9245.6531 | 38.7097 | 10.7527 | 11438.2585 | 47.8897 | 13.3027
4 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9245.6531 | 38.7097 | 10.7527 | 11438.2585 | 47.8897 | 13.3027
5 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9245.6531 | 38.7097 | 10.7527 | 11438.2585 | 47.8897 | 13.3027
6 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9245.6531 | 38.7097 | 10.7527 | 11438.2585 | 47.8897 | 13.3027
7 | 90.9767 | 3.8813 | 1.1383 | 0.1082 | 0.2364 | 0.0029 | 0.0603 | 0.0625 | 0.2421 | 0.0024 | 0.5689 | 2.72 | 0.7551 | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11571.5345 | 48.4477 | 13.4577 | 3.2 | 2.4
8 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11571.5345 | 48.4477 | 13.4577
9 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11571.5345 | 48.4477 | 13.4577
10 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11571.5345 | 48.4477 | 13.4577
11 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11571.5345 | 48.4477 | 13.4577
12 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11571.5345 | 48.4477 | 13.4577
13 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11571.5345 | 48.4477 | 13.4577
14 | 88.9171 | 4.8212 | 1.6123 | 0.1799 | 0.346 | 0.0036 | 0.0829 | 0.074 | 0.1675 | 0.1236 | 2.0008 | 1.6713 | 0.7637 | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296 | 3.6 | 2.1
15 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296
16 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296
17 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296
18 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296
19 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296
20 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296
21 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732 | 11633.3956 | 48.7067 | 13.5296
22 | 88.5727 | 4.8112 | 1.6431 | 0.1829 | 0.3601 | 0.0035 | 0.0887 | 0.0808 | 0.1805 | 0.1357 | 2.3407 | 1.6001 | 0.7659 | 8362.7593 | 35.0132 | 9.7259 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11603.3249 | 48.5808 | 13.4947 | 3.8 | 2.6 | 0,0016 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8362.7593 | 35.0132 | 9.7259 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11603.3249 | 48.5808 | 13.4947
24 | [13 empty] | 8362.7593 | 35.0132 | 9.7259 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11603.3249 | 48.5808 | 13.4947
25 | [13 empty] | 8362.7593 | 35.0132 | 9.7259 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11603.3249 | 48.5808 | 13.4947
26 | [13 empty] | 8362.7593 | 35.0132 | 9.7259 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11603.3249 | 48.5808 | 13.4947
27 | [13 empty] | 8362.7593 | 35.0132 | 9.7259 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11603.3249 | 48.5808 | 13.4947
28 | [13 empty] | 8362.7593 | 35.0132 | 9.7259 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11603.3249 | 48.5808 | 13.4947
29 | 88.3771 | 4.999 | 1.7675 | 0.1993 | 0.3981 | 0.0037 | 0.099 | 0.0921 | 0.2081 | 0.1337 | 2.1672 | 1.5552 | 0.7693 | 8431.6424 | 35.3016 | 9.806 | 9327.219 | 39.0512 | 10.8476 | 11670.4167 | 48.8617 | 13.5727 | 3.5 | 2.9
30 | [13 empty] | 8431.6424 | 35.3016 | 9.806 | 9327.219 | 39.0512 | 10.8476 | 11670.4167 | 48.8617 | 13.5727
31 | [13 empty] | 8431.6424 | 35.3016 | 9.806 | 9327.219 | 39.0512 | 10.8476 | 11670.4167 | 48.8617 | 13.5727
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8349.766 | 34.9588 | 9.7108 | 9238.5116 | 38.6798 | 10.7444
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9238.5116 | 38.6798 | 10.7444
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9240.1358 | 38.6866 | 10.7463
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9238.2011 | 38.6785 | 10.744
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата