## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 97.4719 | 0.027 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0019 | 9e-05 | 0.0047 | 0.0154 | 2.4355 | 0.0416 | 0.6813 | 7788.8842 | 32.6105 | 9.0585 | 8643.021 | 36.1866 | 10.0518 | 11492.0944 | 48.1151 | 13.3653 | 40 | -16.5
2 | [13 empty] | 7788.8842 | 32.6105 | 9.0585 | 8643.021 | 36.1866 | 10.0518 | 11492.0944 | 48.1151 | 13.3653
3 | [13 empty] | 7788.8842 | 32.6105 | 9.0585 | 8643.021 | 36.1866 | 10.0518 | 11492.0944 | 48.1151 | 13.3653
4 | [13 empty] | 7788.8842 | 32.6105 | 9.0585 | 8643.021 | 36.1866 | 10.0518 | 11492.0944 | 48.1151 | 13.3653
5 | [13 empty] | 7788.8842 | 32.6105 | 9.0585 | 8643.021 | 36.1866 | 10.0518 | 11492.0944 | 48.1151 | 13.3653
6 | [13 empty] | 7788.8842 | 32.6105 | 9.0585 | 8643.021 | 36.1866 | 10.0518 | 11492.0944 | 48.1151 | 13.3653
7 | [13 empty] | 7788.8842 | 32.6105 | 9.0585 | 8643.021 | 36.1866 | 10.0518 | 11492.0944 | 48.1151 | 13.3653
8 | 97.4545 | 0.0272 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0055 | 0.0161 | 2.4506 | 0.0416 | 0.6814 | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626 | 40 | -11.5 | <0,0001 | 0,0029
9 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626
10 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626
11 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626
12 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626
13 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626
14 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626
15 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8641.9701 | 36.1822 | 10.0506 | 11489.7776 | 48.1054 | 13.3626
16 | 97.4647 | 0.0267 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0014 | 0.002 | 0.0004 | 0.0068 | 0.0163 | 2.4397 | 0.0409 | 0.6814 | 7789.3619 | 32.6125 | 9.059 | 8643.5226 | 36.1887 | 10.0524 | 11491.9511 | 48.1145 | 13.3651 | 40 | -12.9 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 7789.3619 | 32.6125 | 9.059 | 8643.5226 | 36.1887 | 10.0524 | 11491.9511 | 48.1145 | 13.3651
18 | [13 empty] | 7789.3619 | 32.6125 | 9.059 | 8643.5226 | 36.1887 | 10.0524 | 11491.9511 | 48.1145 | 13.3651
19 | [13 empty] | 7789.3619 | 32.6125 | 9.059 | 8643.5226 | 36.1887 | 10.0524 | 11491.9511 | 48.1145 | 13.3651
20 | [13 empty] | 7789.3619 | 32.6125 | 9.059 | 8643.5226 | 36.1887 | 10.0524 | 11491.9511 | 48.1145 | 13.3651
21 | [13 empty] | 7789.3619 | 32.6125 | 9.059 | 8643.5226 | 36.1887 | 10.0524 | 11491.9511 | 48.1145 | 13.3651
22 | 97.4509 | 0.0271 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0033 | 0.002 | 0.0002 | 0.0046 | 0.0195 | 2.4497 | 0.0414 | 0.6814 | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623 | 40 | -17
23 | [13 empty] | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623
24 | [13 empty] | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623
25 | [13 empty] | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623
26 | [13 empty] | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623
27 | [13 empty] | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623
28 | [13 empty] | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623
29 | [13 empty] | 7788.0483 | 32.607 | 9.0575 | 8642.0657 | 36.1826 | 10.0507 | 11489.5387 | 48.1044 | 13.3623
30 | 97.4479 | 0.0275 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0029 | 0.002 | 0.0004 | 0.0041 | 0.0177 | 2.4532 | 0.0422 | 0.6814 | 7787.7616 | 32.6058 | 9.0572 | 8641.7552 | 36.1813 | 10.0504 | 11489.0849 | 48.1025 | 13.3618 | 40 | -15.7
31 | [13 empty] | 7787.7616 | 32.6058 | 9.0572 | 8641.7552 | 36.1813 | 10.0504 | 11489.0849 | 48.1025 | 13.3618
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7788.2871 | 32.608 | 9.0578 | 8642.3523 | 36.1838 | 10.0511
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8642.3523 | 36.1838 | 10.0511
Херсонська | Щасливцеве | 8642.3523 | 36.1838 | 10.0511
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата