## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.5088 | 3.328 | 1.506 | 0.2688 | 0.4682 | 0.001 | 0.1209 | 0.1025 | 0.1794 | 0.0073 | 0.7786 | 0.7305 | 0.7414 | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546 | 13.9 | 4.8
2 | [13 empty] | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546
3 | [13 empty] | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546
4 | [13 empty] | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546
5 | [13 empty] | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546
6 | [13 empty] | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546
7 | [13 empty] | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546 | 17.1 | 7.2 | 0,000122 | 0,002 | 0,000
8 | [13 empty] | 8458.4887 | 35.414 | 9.8372 | 9413.8723 | 39.414 | 10.9483 | 11998.8059 | 50.2366 | 13.9546
9 | 93.6772 | 2.9142 | 1.2334 | 0.21 | 0.3686 | 0 | 0.1057 | 0.0852 | 0.1473 |  | 0.7136 | 0.5448 | 0.7287 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
10 | 93.5754 | 2.9225 | 1.2653 | 0.2166 | 0.3816 | 0 | 0.1114 | 0.0904 | 0.1441 |  | 0.7446 | 0.548 | 0.7298 | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
11 | 93.5904 | 2.9276 | 1.2421 | 0.2176 | 0.3901 | 0 | 0.1227 | 0.1022 | 0.1569 |  | 0.727 | 0.5234 | 0.7303 | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
12 | 93.529 | 2.9335 | 1.2604 | 0.2168 | 0.3884 | 0 | 0.1145 | 0.0946 | 0.1562 |  | 0.786 | 0.5205 | 0.7304 | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11987.6757 | 50.19 | 13.9417
13 | 93.6371 | 2.8755 | 1.2356 | 0.215 | 0.3809 | 0 | 0.1154 | 0.0963 | 0.1566 |  | 0.7695 | 0.5182 | 0.7295 | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11987.6757 | 50.19 | 13.9417
14 | 93.9789 | 2.7223 | 1.1668 | 0.1992 | 0.3519 | 0 | 0.1117 | 0.092 | 0.1507 |  | 0.7158 | 0.5108 | 0.7263 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306 | 17.9 | 7.9
15 | 94.0464 | 2.6992 | 1.1408 | 0.1988 | 0.3516 | 0 | 0.1098 | 0.0919 | 0.1464 |  | 0.7332 | 0.4818 | 0.7254 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
16 | 93.6192 | 2.8877 | 1.2553 | 0.2194 | 0.3925 | 0 | 0.12 | 0.0991 | 0.1538 |  | 0.7339 | 0.5191 | 0.73 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
17 | 93.571 | 2.9427 | 1.2235 | 0.2156 | 0.3863 | 0 | 0.1216 | 0.1021 | 0.1713 |  | 0.7213 | 0.5446 | 0.7307 | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11994.8411 | 50.22 | 13.95
18 | 94.2853 | 2.5883 | 1.0727 | 0.1881 | 0.3293 | 0 | 0.1019 | 0.0862 | 0.1517 |  | 0.7172 | 0.4793 | 0.7231 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
19 | 94.2132 | 2.6363 | 1.0975 | 0.1951 | 0.3452 | 0 | 0.1053 | 0.0861 | 0.1478 |  | 0.7056 | 0.468 | 0.7239 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
20 | 93.1589 | 3.086 | 1.3455 | 0.2411 | 0.4351 | 0 | 0.139 | 0.1163 | 0.1793 | 0.0064 | 0.7293 | 0.5631 | 0.7355 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778 | 18.4 | 7.8
21 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
22 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
23 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
24 | 94.7256 | 2.2709 | 0.9827 | 0.1735 | 0.307 | 0 | 0.0954 | 0.0789 | 0.152 |  | 0.7886 | 0.4254 | 0.719 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11942.295 | 50 | 13.8889
25 | 94.294 | 2.5506 | 1.0886 | 0.1928 | 0.3453 | 0 | 0.1066 | 0.0867 | 0.1284 |  | 0.7179 | 0.4891 | 0.723 | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
26 | 93.7819 | 2.7703 | 1.2059 | 0.211 | 0.3812 | 0 | 0.1183 | 0.0987 | 0.1604 |  | 0.7395 | 0.5327 | 0.7288 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
27 | 94.0172 | 2.7324 | 1.1423 | 0.1996 | 0.3517 | 0 | 0.1129 | 0.0951 | 0.1493 |  | 0.7235 | 0.4761 | 0.7258 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361 | 20.2 | 9.2
28 | 93.9769 | 2.7279 | 1.1707 | 0.2067 | 0.3686 | 0 | 0.1128 | 0.0929 | 0.1439 |  | 0.7177 | 0.4819 | 0.7263 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11987.6757 | 50.19 | 13.9417
29 | 94.2934 | 2.5114 | 1.0949 | 0.1935 | 0.3459 | 0 | 0.1096 | 0.0918 | 0.1561 |  | 0.7344 | 0.469 | 0.7237 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11970.9565 | 50.12 | 13.9222
30 | 94.351 | 2.5499 | 1.0855 | 0.1871 | 0.3263 | 0 | 0.0941 | 0.0768 | 0.1411 |  | 0.724 | 0.4643 | 0.7221 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
31 | 94.3265 | 2.5323 | 1.0752 | 0.1939 | 0.3467 | 0 | 0.1088 | 0.0903 | 0.1507 |  | 0.7065 | 0.469 | 0.7233 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8422.9484 | 35.2652 | 9.7959 | 9340.0689 | 39.105 | 10.8625
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9340.0689 | 39.105 | 10.8625
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9340.0689 | 39.105 | 10.8625
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата