## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
2 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
3 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
4 | 93.7261 | 1.7884 | 0.484 | 0.1194 | 0 | 0.0159 | 0.054 | 0 | 0.0506 | 0.0101 | 3.7515 | 0 | 0.7083 | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056 | -16 | -15.4
5 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
6 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
7 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
8 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
9 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
10 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
11 | 93.7338 | 1.783 | 0.5187 | 0.1181 | 0 | 0.0157 | 0.0555 | 0 | 0.0652 | 0.0108 | 3.6992 | 0 | 0.7089 | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -11 | -16.9
12 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
13 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
14 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
15 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
16 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
17 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
18 | 93.6681 | 1.8899 | 0.5107 | 0.1261 | 0 | 0.0177 | 0.0603 | 0 | 0.0525 | 0.0131 | 3.6616 | 0 | 0.7092 | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -12.4 | -17
19 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
20 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
21 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
22 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
23 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
24 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
25 | 89.5997 | 5.0364 | 1.1799 | 0.1373 | 0.2142 | 0.0042 | 0.0583 | 0.0458 | 0.0643 | 0.0039 | 1.6322 | 2.0238 | 0.754 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -8 | -10.1
26 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
27 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 |  |  | <0,001 | <0,001 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8028.6139 | 33.6142 | 9.3373 | 8899.5654 | 37.2607 | 10.3502
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 8899.5654 | 37.2607 | 10.3502
Волинська | Локачі | 8899.5654 | 37.2607 | 10.3502
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата