## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8785 | 2.2044 | 0.7077 | 0.1136 | 0.1132 | 0.0001 | 0.0214 | 0.0152 | 0.02 |  | 0.7323 | 0.1936 | 0.7008 | 8193.6803 | 34.3053 | 9.5293 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | 95.5468 | 2.388 | 0.7637 | 0.1192 | 0.1258 | 0.0001 | 0.024 | 0.0182 | 0.0233 |  | 0.773 | 0.2179 | 0.7036 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9105.785 | 38.1241 | 10.59 | 11914.1828 | 49.8823 | 13.8562 |  |  |  |  | відсутні
3 | 95.1547 | 2.6314 | 0.8402 | 0.1296 | 0.1398 | 0.0001 | 0.0268 | 0.0205 | 0.0274 |  | 0.7845 | 0.245 | 0.7069 | 8241.4017 | 34.5051 | 9.5848 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
4 | 95.1396 | 2.6564 | 0.8608 | 0.1324 | 0.144 | 0.0001 | 0.0281 | 0.0214 | 0.0298 |  | 0.737 | 0.2504 | 0.7074 | 8251.481 | 34.5473 | 9.5965 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11936.085 | 49.974 | 13.8817
5 | 94.9616 | 2.7603 | 0.8977 | 0.1379 | 0.1504 | 0.0001 | 0.03 | 0.0224 | 0.0329 |  | 0.7381 | 0.2686 | 0.709 | 8264.8802 | 34.6034 | 9.6121 | 9161.651 | 38.358 | 10.655 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -9 | -8 | <0,0001 | 0,0018
6 | 94.9197 | 2.7787 | 0.9234 | 0.1405 | 0.1585 | 0.0001 | 0.0323 | 0.0243 | 0.0335 |  | 0.7341 | 0.2549 | 0.7096 | 8273.8847 | 34.6411 | 9.6225 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11949.1021 | 50.0285 | 13.8968
7 | 95.0478 | 2.7054 | 0.8975 | 0.1353 | 0.1504 | 0.0016 | 0.0311 | 0.0242 | 0.0284 | 0.0026 | 0.7258 | 0.2498 | 0.7084 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
8 | 93.6452 | 3.3157 | 1.2544 | 0.1796 | 0.2575 | 0.0023 | 0.0624 | 0.053 | 0.0636 | 0.005 | 0.8642 | 0.2971 | 0.7225 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11987.6757 | 50.19 | 13.9417
9 | 93.5008 | 3.4173 | 1.278 | 0.1934 | 0.2741 | 0.0012 | 0.0638 | 0.0479 | 0.0734 |  | 0.8512 | 0.2989 | 0.724 | 8402.4077 | 35.1792 | 9.772 | 9308.5651 | 38.9731 | 10.8259 | 12006.0669 | 50.267 | 13.9631
10 | 93.7112 | 3.3308 | 1.22 | 0.1832 | 0.2469 | 0.0023 | 0.0588 | 0.0445 | 0.0739 |  | 0.8373 | 0.2911 | 0.7219 | 8382.9656 | 35.0978 | 9.7494 | 9287.7856 | 38.8861 | 10.8017 | 11997.2057 | 50.2299 | 13.9528
11 | 93.7427 | 3.256 | 1.2162 | 0.1789 | 0.2701 | 0.0008 | 0.0636 | 0.0486 | 0.0704 |  | 0.8702 | 0.2825 | 0.7218 | 8380.0995 | 35.0858 | 9.7461 | 9284.6567 | 38.873 | 10.7981 | 11993.3125 | 50.2136 | 13.9482
12 | 93.8844 | 3.1381 | 1.1498 | 0.1708 | 0.2462 | 0.0009 | 0.0586 | 0.0449 | 0.0665 |  | 0.977 | 0.2628 | 0.7198 | 8348.2613 | 34.9525 | 9.709 | 9250.2629 | 38.729 | 10.7581 | 11965.893 | 50.0988 | 13.9163 | -9.3 | -7.9 | <0,0001 | 0,0022
13 | 93.849 | 3.1565 | 1.1516 | 0.172 | 0.2477 | 0.001 | 0.059 | 0.0451 | 0.0691 |  | 0.9846 | 0.2644 | 0.7201 | 8350.3393 | 34.9612 | 9.7114 | 9252.4841 | 38.7383 | 10.7606 | 11966.0602 | 50.0995 | 13.9165
14 | 94.0119 | 3.0965 | 1.1062 | 0.1653 | 0.2247 | 0.0013 | 0.0519 | 0.0401 | 0.0663 |  | 0.9738 | 0.262 | 0.7183 | 8332.7602 | 34.8876 | 9.691 | 9233.6631 | 38.6595 | 10.7388 | 11957.1034 | 50.062 | 13.9061
15 | 93.7149 | 3.2338 | 1.1636 | 0.175 | 0.2425 | 0.002 | 0.0578 | 0.0441 | 0.0741 |  | 1.024 | 0.2682 | 0.721 | 8354.0414 | 34.9767 | 9.7158 | 9256.2818 | 38.7542 | 10.7651 | 11963.409 | 50.0884 | 13.9134
16 | 93.5937 | 3.2803 | 1.1918 | 0.1785 | 0.2512 | 0.002 | 0.0606 | 0.0463 | 0.0781 |  | 1.0459 | 0.2716 | 0.7222 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
17 | 93.0527 | 3.4684 | 1.2741 | 0.1888 | 0.2861 | 0.0017 | 0.072 | 0.053 | 0.0833 |  | 1.1736 | 0.3463 | 0.7272 | 8383.3478 | 35.0994 | 9.7498 | 9286.9974 | 38.8828 | 10.8008 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006
18 | 92.8188 | 3.5527 | 1.3095 | 0.193 | 0.3021 | 0.0005 | 0.078 | 0.0576 | 0.1067 |  | 1.2125 | 0.3686 | 0.7298 | 8401.4762 | 35.1753 | 9.7709 | 9306.2245 | 38.9633 | 10.8231 | 11955.4554 | 50.0551 | 13.9042 |  |  | <0,0001 | 0,0018
19 | 93.9696 | 3.0851 | 1.0926 | 0.1636 | 0.2305 | 0.0003 | 0.0562 | 0.0404 | 0.074 |  | 1.0101 | 0.2776 | 0.7188 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -8.8 | -7
20 | 94.0741 | 3.0378 | 1.0804 | 0.1644 | 0.2219 | 0.0002 | 0.0544 | 0.0404 | 0.0612 |  | 0.9857 | 0.2795 | 0.7177 | 8321.6539 | 34.8411 | 9.6781 | 9221.6969 | 38.6094 | 10.7248 | 11946.2598 | 50.0166 | 13.8935
21 | 94.2657 | 2.9604 | 1.0518 | 0.1612 | 0.2138 | 0.0006 | 0.0519 | 0.0386 | 0.0529 |  | 0.9569 | 0.2462 | 0.7158 | 8312.5777 | 34.8031 | 9.6675 | 9212.1431 | 38.5694 | 10.7137 | 11949.3887 | 50.0297 | 13.8971
22 | 94.3089 | 2.9258 | 1.0427 | 0.1595 | 0.2127 | 0.0003 | 0.0513 | 0.0382 | 0.0521 |  | 0.9638 | 0.2447 | 0.7154 | 8307.7531 | 34.7829 | 9.6619 | 9206.9601 | 38.5477 | 10.7077 | 11945.9732 | 50.0154 | 13.8932
23 | 94.181 | 3.017 | 1.0346 | 0.1581 | 0.2143 | 0.0004 | 0.053 | 0.0368 | 0.0543 |  | 0.9888 | 0.2617 | 0.7163 | 8309.9266 | 34.792 | 9.6644 | 9209.1575 | 38.5569 | 10.7103 | 11941.7934 | 49.9979 | 13.8883
24 | 94.1779 | 3.0239 | 1.0398 | 0.1571 | 0.2124 | 0.0002 | 0.0528 | 0.0363 | 0.0538 |  | 0.979 | 0.2668 | 0.7163 | 8310.4998 | 34.7944 | 9.6651 | 9209.7785 | 38.5595 | 10.711 | 11942.3667 | 50.0003 | 13.889
25 | 94.2396 | 3.0004 | 1.0278 | 0.1563 | 0.2111 | 0.0002 | 0.0527 | 0.0361 | 0.0512 |  | 0.966 | 0.2586 | 0.7158 | 8307.9441 | 34.7837 | 9.6621 | 9207.1034 | 38.5483 | 10.7079 | 11943.5848 | 50.0054 | 13.8904
26 | 94.4119 | 2.898 | 1.0024 | 0.1534 | 0.2023 | 0.0021 | 0.0464 | 0.0376 | 0.0475 |  | 0.9469 | 0.2515 | 0.7143 | 8296.5034 | 34.7358 | 9.6488 | 9194.9462 | 38.4974 | 10.6937 | 11939.9543 | 49.9902 | 13.8862 | -8.8 | -6.2 | <0,0001 | 0,0020
27 | 94.3166 | 2.9349 | 1.0249 | 0.157 | 0.2102 | 0.0045 | 0.0465 | 0.0384 | 0.0496 |  | 0.9676 | 0.2498 | 0.7152 | 8303.621 | 34.7656 | 9.6571 | 9202.5176 | 38.5291 | 10.7025 | 11942.2472 | 49.9998 | 13.8888 |  |  |  |  | відсутні
28 | 94.2547 | 2.9817 | 1.0383 | 0.1592 | 0.2127 | 0.0013 | 0.0469 | 0.0385 | 0.0491 |  | 0.9686 | 0.249 | 0.7156 | 8308.2785 | 34.7851 | 9.6625 | 9207.4856 | 38.5499 | 10.7083 | 11945.0895 | 50.0117 | 13.8921
29 | 94.1493 | 3.0195 | 1.0586 | 0.1622 | 0.2236 | 0.0002 | 0.0513 | 0.0438 | 0.0577 |  | 0.9989 | 0.2349 | 0.7168 | 8319.2177 | 34.8309 | 9.6753 | 9219.1651 | 38.5988 | 10.7219 | 11950.6546 | 50.035 | 13.8986
30 | 93.9844 | 3.0954 | 1.0925 | 0.1665 | 0.2327 | 0.001 | 0.0552 | 0.0467 | 0.0635 |  | 1.0195 | 0.2426 | 0.7184 | 8332.0437 | 34.8846 | 9.6902 | 9232.8271 | 38.656 | 10.7378 | 11954.8822 | 50.0527 | 13.9035
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8318.4772 | 34.8278 | 9.6744 | 9218.162 | 38.5946 | 10.7207
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9218.162 | 38.5946 | 10.7207
Дніпропетровська | ГРС м.Марганець | 9218.3292 | 38.5953 | 10.7209
Дніпропетровська | ГРС м.Орджонiкiдзе | 9218.5202 | 38.5961 | 10.7211
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9217.732 | 38.5928 | 10.7202
Дніпропетровська | ГРС с.Гуляй Поле | 9215.3197 | 38.5827 | 10.7174
Дніпропетровська | ГРС с.Дмитрiвка | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212
Дніпропетровська | ГРС с.Кiрове к-п Котовського | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215
Дніпропетровська | ГРС с.Кам`яне Поле | 9217.7082 | 38.5927 | 10.7202
Дніпропетровська | ГРС с.Лозоватка | 9215.8929 | 38.5851 | 10.7181
Дніпропетровська | ГРС с.Лошкарiвка | 9219.4756 | 38.6001 | 10.7223
Дніпропетровська | ГРС с.Новоюлiвка | 9216.6572 | 38.5883 | 10.719
Дніпропетровська | ГРС с.Олександропіль | 9218.0425 | 38.5941 | 10.7206
Дніпропетровська | ГРС с.Сергiївка | 9219.7622 | 38.6013 | 10.7226
Дніпропетровська | ГРС с.Червоноармiйське Солонянський р-н | 9217.4454 | 38.5916 | 10.7199
Дніпропетровська | ГРС с.Широке | 9204.9538 | 38.5393 | 10.7054
Дніпропетровська | ГРС смт.Софiївка | 9216.2512 | 38.5866 | 10.7185
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9219.4756 | 38.6001 | 10.7223
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9219.0218 | 38.5982 | 10.7217
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, Бролерна ф-ка | 9215.463 | 38.5833 | 10.7176
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, НЗФ | 9213.1223 | 38.5735 | 10.7149
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, ТОВ "Інтерпайп Нікотьюб" | 9218.2814 | 38.5951 | 10.7209
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, місто | 9217.947 | 38.5937 | 10.7205
Дніпропетровська | ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9217.4454 | 38.5916 | 10.7199
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, ЦГЗК | 9216.0362 | 38.5857 | 10.7183
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, місто | 9219.2129 | 38.599 | 10.7219
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Нікополь | 9219.2368 | 38.5991 | 10.722
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата