## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
4 | 94.345 | 0.8741 | 0.2573 | 0.0453 | 0.078 | 0 | 0.027 | 0.0258 | 0.0438 | 0.012 | 4.0693 | 0.2224 | 0.7039 | 7776.8225 | 32.56 | 9.0444 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 11280.6919 | 47.23 | 13.1194 | -6.4 | -7.1 | 0,0008 | 0,0023 | 0
5 | [13 empty] | 7776.8225 | 32.56 | 9.0444 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 11280.6919 | 47.23 | 13.1194
6 | [13 empty] | 7776.8225 | 32.56 | 9.0444 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 11280.6919 | 47.23 | 13.1194
7 | [13 empty] | 7776.8225 | 32.56 | 9.0444 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 11280.6919 | 47.23 | 13.1194
8 | [13 empty] | 7776.8225 | 32.56 | 9.0444 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 11280.6919 | 47.23 | 13.1194
9 | [13 empty] | 7776.8225 | 32.56 | 9.0444 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 11280.6919 | 47.23 | 13.1194
10 | [13 empty] | 7776.8225 | 32.56 | 9.0444 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 11280.6919 | 47.23 | 13.1194
11 | 94.1183 | 3.2148 | 1.0407 | 0.1949 | 0.3443 | 0.0009 | 0.129 | 0.1259 | 0.053 | 0.0045 | 0.4796 | 0.2941 | 0.7222 | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222 | 1.5 | -3.6
12 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
13 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
14 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
15 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
16 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
17 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
18 | 94.196 | 0.5055 | 0.1204 | 0.0182 | 0.0268 | 0 | 0.0084 | 0.0067 | 0.0116 | 0.0137 | 4.9067 | 0.186 | 0.7007 | 7638.2919 | 31.98 | 8.8833 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194 | -6.4 | -2.3
19 | [13 empty] | 7638.2919 | 31.98 | 8.8833 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
20 | [13 empty] | 7638.2919 | 31.98 | 8.8833 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
21 | [13 empty] | 7638.2919 | 31.98 | 8.8833 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
22 | [13 empty] | 7638.2919 | 31.98 | 8.8833 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
23 | [13 empty] | 7638.2919 | 31.98 | 8.8833 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
24 | [13 empty] | 7638.2919 | 31.98 | 8.8833 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
25 | 94.2078 | 2.0314 | 0.6579 | 0.1229 | 0.2182 | 0.0015 | 0.08 | 0.0767 | 0.1558 | 0.0071 | 2.1709 | 0.2698 | 0.7161 | 8147.4636 | 34.1118 | 9.4755 | 9027.2286 | 37.7952 | 10.4987 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -6.5 | -3.2
26 | [13 empty] | 8147.4636 | 34.1118 | 9.4755 | 9027.2286 | 37.7952 | 10.4987 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
27 | [13 empty] | 8147.4636 | 34.1118 | 9.4755 | 9027.2286 | 37.7952 | 10.4987 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
28 | [13 empty] | 8147.4636 | 34.1118 | 9.4755 | 9027.2286 | 37.7952 | 10.4987 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
29 | [13 empty] | 8147.4636 | 34.1118 | 9.4755 | 9027.2286 | 37.7952 | 10.4987 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
30 | [13 empty] | 8147.4636 | 34.1118 | 9.4755 | 9027.2286 | 37.7952 | 10.4987 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7993.1452 | 33.4657 | 9.296 | 8859.3199 | 37.0922 | 10.3034
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант | [8 empty] | Болгар І.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 8859.3199 | 37.0922 | 10.3034
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 8864.4073 | 37.1135 | 10.3093
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 8837.6088 | 37.0013 | 10.2781
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 8841.4303 | 37.0173 | 10.2826
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант |  | Болгар І.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата