## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №461 | [18 empty] | Маршрут №461
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
2 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
3 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
4 | 93.9768 | 3.1184 | 1.0233 | 0.1963 | 0.3578 | 0.0019 | 0.1378 | 0.1358 | 0.2686 | 0.0031 | 0.4665 | 0.3137 | 0.7286 | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667 | 9.3 | -1.5 | 0,0016 | 0,0039 | 0
5 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
6 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
7 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
8 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
9 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
10 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
11 | 94.0379 | 3.1202 | 1.0255 | 0.1961 | 0.3555 | 0.0021 | 0.1362 | 0.1334 | 0.2144 | 0.0031 | 0.4697 | 0.3059 | 0.7269 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556 | 9.5 | -1.2
12 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
13 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
14 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
15 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
16 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
17 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
18 | 94.0626 | 3.1064 | 1.0215 | 0.1958 | 0.3557 | 0.0017 | 0.1358 | 0.134 | 0.2127 | 0.0029 | 0.4658 | 0.3051 | 0.7267 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556 | 9.9 | -1
19 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
20 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
21 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
22 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
23 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
24 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
25 | 94.0902 | 3.1056 | 1.0197 | 0.1945 | 0.3534 | 0.001 | 0.1332 | 0.1285 | 0.2082 | 0.0034 | 0.4562 | 0.3061 | 0.7262 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528 | 8.2 | -1.4
26 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
27 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
28 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
29 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
30 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8481.0119 | 35.5083 | 9.8634 | 9389.7011 | 39.3128 | 10.9202
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант | [8 empty] | Болгар І.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №461
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №461 |  | 9389.7011 | 39.3128 | 10.9202
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9389.7011 | 39.3128 | 10.9202
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант |  | Болгар І.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата