## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9157.925 | 38.3424 | 10.6507 | 11556.7738 | 48.3859 | 13.4405
2 | [13 empty] | 8273.3354 | 34.6388 | 9.6219 | 9157.925 | 38.3424 | 10.6507 | 11556.7738 | 48.3859 | 13.4405
3 | 89.2838 | 5.2058 | 1.2107 | 0.1376 | 0.215 | 0.0064 | 0.05 | 0.0445 | 0.0994 | 0.003 | 1.6664 | 2.0775 | 0.757 | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11563.4376 | 48.4138 | 13.4483 | -4.2 | -1.8
4 | [13 empty] | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11563.4376 | 48.4138 | 13.4483
5 | [13 empty] | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11563.4376 | 48.4138 | 13.4483
6 | [13 empty] | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11563.4376 | 48.4138 | 13.4483
7 | [13 empty] | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11563.4376 | 48.4138 | 13.4483
8 | [13 empty] | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11563.4376 | 48.4138 | 13.4483
9 | [13 empty] | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11563.4376 | 48.4138 | 13.4483
10 | 89.3693 | 5.191 | 1.186 | 0.1319 | 0.2032 | 0.0038 | 0.047 | 0.0433 | 0.0951 | 0.0029 | 1.662 | 2.0645 | 0.7559 | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11560.3326 | 48.4008 | 13.4447 | -6.1 | -5.7 | ˂0,006 | ˂0,02 | відс.
11 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11560.3326 | 48.4008 | 13.4447
12 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11560.3326 | 48.4008 | 13.4447
13 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11560.3326 | 48.4008 | 13.4447
14 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11560.3326 | 48.4008 | 13.4447
15 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11560.3326 | 48.4008 | 13.4447
16 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11560.3326 | 48.4008 | 13.4447
17 | 89.1977 | 5.2222 | 1.2397 | 0.1455 | 0.2295 | 0.004 | 0.0529 | 0.0474 | 0.0994 | 0.0056 | 1.7183 | 2.0377 | 0.7578 | 8290.6995 | 34.7115 | 9.6421 | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723 | 11569.2894 | 48.4383 | 13.4551 | -4.6 | -1.1
18 | [13 empty] | 8290.6995 | 34.7115 | 9.6421 | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723 | 11569.2894 | 48.4383 | 13.4551
19 | [13 empty] | 8290.6995 | 34.7115 | 9.6421 | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723 | 11569.2894 | 48.4383 | 13.4551
20 | [13 empty] | 8290.6995 | 34.7115 | 9.6421 | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723 | 11569.2894 | 48.4383 | 13.4551
21 | [13 empty] | 8290.6995 | 34.7115 | 9.6421 | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723 | 11569.2894 | 48.4383 | 13.4551
22 | [13 empty] | 8290.6995 | 34.7115 | 9.6421 | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723 | 11569.2894 | 48.4383 | 13.4551
23 | [13 empty] | 8290.6995 | 34.7115 | 9.6421 | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723 | 11569.2894 | 48.4383 | 13.4551
24 | 89.3385 | 5.2 | 1.1724 | 0.133 | 0.2057 | 0.0039 | 0.0482 | 0.0427 | 0.1023 | 0.0047 | 1.7138 | 2.0348 | 0.756 | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436 | -5.7 | -4
25 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
26 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
27 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
28 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
29 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
30 | [13 empty] | 8273.4309 | 34.6392 | 9.622 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8279.2349 | 34.6635 | 9.6288 | 9164.2545 | 38.3689 | 10.658
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9164.2545 | 38.3689 | 10.658
Житомирська | ГРС Брівки | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568
Житомирська | ГРС Почуйки | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559
Київська | ГРС Антонів | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573
Київська | ГРС Володарка | 9164.5888 | 38.3703 | 10.6584
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9163.514 | 38.3658 | 10.6572
Київська | ГРС Сквира | 9163.8962 | 38.3674 | 10.6576
Київська | ГРС Шамраївка | 9163.4424 | 38.3655 | 10.6571
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | .10.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | .10.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | .10.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата