## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
3 | 89.5161 | 5.0357 | 1.2027 | 0.1371 | 0.2147 | 0.004 | 0.0561 | 0.0449 | 0.0571 | 0.0073 | 1.6745 | 2.0498 | 0.7545 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -2.1 | -1.9
4 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -2.5 | -2.6
5 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -2.7 | -2.6
6 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -2.5 | -2.4
7 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -2.9 | -3
8 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
9 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
10 | 89.5387 | 5.0446 | 1.1742 | 0.1323 | 0.2048 | 0.004 | 0.0545 | 0.0434 | 0.0552 | 0.0055 | 1.6882 | 2.0545 | 0.754 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -3.9 | -3.8
11 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -3.4 | -3.1
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -3.7 | -3.6
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -3.9 | -3.5
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -4.2 | -4.2
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
17 | 89.4516 | 5.0473 | 1.2268 | 0.1441 | 0.2285 | 0.041 | 0.0599 | 0.0483 | 0.0563 | 0.0056 | 1.6977 | 2.0298 | 0.7553 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -6.5 | -5.4
18 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -6.2 | -4.5
19 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -5.8 | -5.3
20 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -5.7 | -5.2
21 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -6.1 | -5.2
22 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
23 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
24 | 89.5105 | 5.0581 | 1.169 | 0.1325 | 0.206 | 0.004 | 0.0544 | 0.0432 | 0.0547 | 0.0066 | 1.7363 | 2.0247 | 0.7539 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -6.6 | -6 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -6.5 | -5.8
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -7.2 | -6.9
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -7.5 | -5.2
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -7.3 | -5.9
29 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
30 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.9951 | 34.5662 | 9.6017 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342
Житомирська | ГРС Брусилів | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9142.8777 | 38.2794 | 10.6332
Житомирська | ГРС Малин | 9143.7854 | 38.2832 | 10.6342
Житомирська | ГРС Народичі | 9143.4749 | 38.2819 | 10.6339
Житомирська | ГРС Недашки | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333
Житомирська | ГРС Радомишль | 9143.4749 | 38.2819 | 10.6339
Житомирська | ГРС Федорівка | 9143.2599 | 38.281 | 10.6336
Житомирська | ГРС Яжберень | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344
Київська | ГРС Іванків | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326
Київська | ГРС Ірпінь | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9144.4541 | 38.286 | 10.635
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9144.7646 | 38.2873 | 10.6354
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9144.3825 | 38.2857 | 10.6349
Київська | ГРС Біла Церква | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347
Київська | ГРС Багрин | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325
Київська | ГРС Блиставиця | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345
Київська | ГРС Бородянка | 9142.7583 | 38.2789 | 10.633
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9141.8268 | 38.275 | 10.6319
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9142.8539 | 38.2793 | 10.6331
Київська | ГРС Вишеньки | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328
Київська | ГРС Ворзель | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318
Київська | ГРС Глеваха | 9143.451 | 38.2818 | 10.6338
Київська | ГРС Гребінки | 9142.7344 | 38.2788 | 10.633
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 9143.9764 | 38.284 | 10.6344
Київська | ГРС Грузьке | 9142.6628 | 38.2785 | 10.6329
Київська | ГРС Димер | 9142.9255 | 38.2796 | 10.6332
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341
Київська | ГРС Дорогинка | 9143.0927 | 38.2803 | 10.6334
Київська | ГРС Жорнівка | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Київська | ГРС Забір'я | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324
Київська | ГРС Забуяння | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333
Київська | ГРС Зелений Мис | 9142.1612 | 38.2764 | 10.6323
Київська | ГРС Зорін | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Київська | ГРС Катюжанка | 9143.0449 | 38.2801 | 10.6334
Київська | ГРС Клавдієве | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325
Київська | ГРС Кожанка | 9142.8777 | 38.2794 | 10.6332
Київська | ГРС Красятичі | 9142.3762 | 38.2773 | 10.6326
Київська | ГРС Макарів | 9143.236 | 38.2809 | 10.6336
Київська | ГРС Мигалки | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349
Київська | ГРС Мотовилівка | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321
Київська | ГРС Обуховичі | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Київська | ГРС Оране | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339
Київська | ГРС Острійки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Піщане | 9142.9255 | 38.2796 | 10.6332
Київська | ГРС Плисецьке | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Поліське | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344
Київська | ГРС Рокитне | 9142.4956 | 38.2778 | 10.6327
Київська | ГРС Стоянка | 9142.6628 | 38.2785 | 10.6329
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333
Київська | ГРС Триліси | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332
Київська | ГРС Устимівка | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339
Київська | ГРС Чайка | 9141.6835 | 38.2744 | 10.6318
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 9135.8557 | 38.25 | 10.625
Київська | ГРС Шпитьки | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Київська | ГРС р/г Фастівський | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата