## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43 | [18 empty] | Маршрут № 43
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.6473 | 34.4517 | 9.5699 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11508.7897 | 48.185 | 13.3847
2 | [13 empty] | 8228.6473 | 34.4517 | 9.5699 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11508.7897 | 48.185 | 13.3847
3 | 89.4294 | 5.0121 | 1.1607 | 0.1286 | 0.2019 | 0.0015 | 0.0513 | 0.0399 | 0.0641 | 0.0029 | 1.5826 | 2.3249 | 0.7562 | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.2433 | 38.1637 | 10.601 | 11504.18 | 48.1657 | 13.3794 | -1.7 | -2
4 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.2433 | 38.1637 | 10.601 | 11504.18 | 48.1657 | 13.3794
5 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.2433 | 38.1637 | 10.601 | 11504.18 | 48.1657 | 13.3794
6 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.2433 | 38.1637 | 10.601 | 11504.18 | 48.1657 | 13.3794
7 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.2433 | 38.1637 | 10.601 | 11504.18 | 48.1657 | 13.3794
8 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.2433 | 38.1637 | 10.601 | 11504.18 | 48.1657 | 13.3794
9 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.2433 | 38.1637 | 10.601 | 11504.18 | 48.1657 | 13.3794
10 | 89.4901 | 4.9976 | 1.1056 | 0.1248 | 0.1924 | 0.0016 | 0.0493 | 0.0384 | 0.062 | 0.0032 | 1.6127 | 2.3223 | 0.7552 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -2.4 | -2.2
11 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
12 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
15 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
17 | 89.2207 | 5.0854 | 1.1833 | 0.1381 | 0.2177 | 0.0017 | 0.0585 | 0.0438 | 0.0721 | 0.0036 | 1.6491 | 2.3261 | 0.7581 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -1.6 | -2.1
18 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
19 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
24 | 89.519 | 5.0044 | 1.0897 | 0.1231 | 0.1902 | 0.0016 | 0.0502 | 0.0388 | 0.0543 | 0.0034 | 1.6444 | 2.281 | 0.7544 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -1.6 | -2.1 | менше 0,006 | менше 0,02
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 |  |  |  |  | відсутні
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.3575 | 34.4463 | 9.5684 | 9107.9107 | 38.133 | 10.5925
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №43 |  | 9107.9107 | 38.133 | 10.5925
Київська | Іванків (Ягот.) | 9106.2627 | 38.1261 | 10.5906
Київська | АГНКС Бориспіль | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942
Київська | Баришівка | 9106.1671 | 38.1257 | 10.5905
Київська | Березань | 9108.0062 | 38.1334 | 10.5926
Київська | Кучаків | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906
Київська | Лукаші (н) | 9105.4028 | 38.1225 | 10.5896
Київська | Мартусівка | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908
Київська | Морозівка | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Київська | Семенівка | 9108.1973 | 38.1342 | 10.5928
Київська | Старинська | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918
Київська | Стріла | 9120.6651 | 38.1864 | 10.6073
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591
Київська | Яготин | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 01.10.2018р
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 01.10.2018р
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 01.10.2018р
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата