## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
2 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
3 | 97.6949 | 0.3669 | 0.2172 | 0.1076 | 0.0818 | 0.001 | 0.0728 | 0.0286 | 0.1098 | 0.0062 | 0.9068 | 0.4072 | 0.6911 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
4 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
5 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
6 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
7 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
8 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
9 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
10 | 98.1619 | 0.342 | 0.1697 | 0.0851 | 0.0567 | 0.001 | 0.0488 | 0.0184 | 0.0587 | 0.0064 | 0.8535 | 0.1987 | 0.6846 | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
11 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
12 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
13 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
14 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
15 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
16 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
17 | 98.3122 | 0.3195 | 0.1481 | 0.074 | 0.0464 | 0.001 | 0.0403 | 0.015 | 0.0367 | 0.0051 | 0.793 | 0.2096 | 0.6827 | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
18 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
19 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
20 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
21 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
22 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
24 | 97.9076 | 0.3633 | 0.2108 | 0.1028 | 0.077 | 0.001 | 0.0655 | 0.0247 | 0.1057 | 0.0041 | 0.8711 | 0.2671 | 0.6887 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
25 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
26 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
27 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
28 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
29 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
30 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8010.1988 | 33.5371 | 9.3159 | 8888.0053 | 37.2123 | 10.3368
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8888.0053 | 37.2123 | 10.3368
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8888.0053 | 37.2123 | 10.3368
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата