## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8172.208 | 34.2154 | 9.5043 | 9058.589 | 37.9265 | 10.5351 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
2 | [13 empty] | 8172.208 | 34.2154 | 9.5043 | 9058.589 | 37.9265 | 10.5351 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
3 | [13 empty] | 8172.208 | 34.2154 | 9.5043 | 9058.589 | 37.9265 | 10.5351 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
4 | 96.2544 | 2.0031 | 0.6232 | 0.099 | 0.0969 | 0.0012 | 0.02 | 0.0139 | 0.0154 | 0.0045 | 0.6815 | 0.1869 | 0.6976 | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11895.2662 | 49.8031 | 13.8342
5 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11895.2662 | 49.8031 | 13.8342
6 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11895.2662 | 49.8031 | 13.8342
7 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11895.2662 | 49.8031 | 13.8342
8 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11895.2662 | 49.8031 | 13.8342
9 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11895.2662 | 49.8031 | 13.8342
10 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11895.2662 | 49.8031 | 13.8342
11 | 96.1784 | 2.0411 | 0.6339 | 0.1006 | 0.0996 | 0.0014 | 0.0207 | 0.0147 | 0.0183 | 0.0038 | 0.6858 | 0.2017 | 0.6983 | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9057.3709 | 37.9214 | 10.5337 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339
12 | [13 empty] | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9057.3709 | 37.9214 | 10.5337 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339
13 | [13 empty] | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9057.3709 | 37.9214 | 10.5337 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339
14 | [13 empty] | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9057.3709 | 37.9214 | 10.5337 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339
15 | [13 empty] | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9057.3709 | 37.9214 | 10.5337 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339
16 | [13 empty] | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9057.3709 | 37.9214 | 10.5337 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339
17 | [13 empty] | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9057.3709 | 37.9214 | 10.5337 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339
18 | 94.1658 | 2.9645 | 0.8051 | 0.1101 | 0.1318 | 0.0019 | 0.0295 | 0.0221 | 0.0231 | 0.0032 | 0.9726 | 0.7703 | 0.7151 | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
19 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
20 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
21 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
22 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
23 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
24 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
25 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
26 | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11785.0627 | 49.3417 | 13.706
27 | 94.1565 | 2.9796 | 0.807 | 0.1108 | 0.1327 | 0.0019 | 0.0306 | 0.0226 | 0.0266 | 0.0041 | 0.9677 | 0.7599 | 0.7152 | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11789.6247 | 49.3608 | 13.7113
28 | [13 empty] | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11789.6247 | 49.3608 | 13.7113
29 | [13 empty] | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11789.6247 | 49.3608 | 13.7113
30 | [13 empty] | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11789.6247 | 49.3608 | 13.7113
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8183.2905 | 34.2618 | 9.5172 | 9069.0505 | 37.9703 | 10.5473
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9069.0505 | 37.9703 | 10.5473
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9069.2654 | 37.9712 | 10.5476
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478
Львівська | Тартаків | 9068.6683 | 37.9687 | 10.5469
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата