## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11910.6718 | 49.8676 | 13.8521
2 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11910.6718 | 49.8676 | 13.8521
3 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11910.6718 | 49.8676 | 13.8521
4 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11910.6718 | 49.8676 | 13.8521
5 | 96.0258 | 2.1584 | 0.6722 | 0.1069 | 0.1048 | 0.0012 | 0.0213 | 0.015 | 0.0108 | 0.0055 | 0.6869 | 0.1912 | 0.6994 | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
6 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
7 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
8 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
9 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
10 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
11 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
12 | 89.5833 | 5.0273 | 1.208 | 0.1363 | 0.2144 | 0.0035 | 0.0568 | 0.0464 | 0.0527 | 0.0035 | 1.6105 | 2.0573 | 0.7542 | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
13 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
14 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
15 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
16 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
17 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
18 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
19 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
20 | 89.4367 | 5.0386 | 1.2111 | 0.1431 | 0.2282 | 0.0037 | 0.0617 | 0.0508 | 0.0599 | 0.006 | 1.664 | 2.0962 | 0.7558 | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
21 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
22 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
23 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
24 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
25 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
26 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
27 | 96.4346 | 1.9309 | 0.5881 | 0.0916 | 0.0871 | 0.0011 | 0.0171 | 0.0118 | 0.0089 | 0.007 | 0.6484 | 0.1734 | 0.6958 | 8154.9872 | 34.1433 | 9.4843 | 9040.2457 | 37.8497 | 10.5138 | 11893.8332 | 49.7971 | 13.8325
28 | [13 empty] | 8154.9872 | 34.1433 | 9.4843 | 9040.2457 | 37.8497 | 10.5138 | 11893.8332 | 49.7971 | 13.8325
29 | [13 empty] | 8154.9872 | 34.1433 | 9.4843 | 9040.2457 | 37.8497 | 10.5138 | 11893.8332 | 49.7971 | 13.8325
30 | [13 empty] | 8154.9872 | 34.1433 | 9.4843 | 9040.2457 | 37.8497 | 10.5138 | 11893.8332 | 49.7971 | 13.8325
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9102.6561 | 38.111 | 10.5864
Львівська | Корчин | 9102.0351 | 38.1084 | 10.5857
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9106.191 | 38.1258 | 10.5905
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата