## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
2 | [13 empty] | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
3 | [13 empty] | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
4 | 96.0313 | 2.1766 | 0.6726 | 0.1065 | 0.103 | 0.0012 | 0.0207 | 0.014 | 0.0112 | 0.005 | 0.664 | 0.1939 | 0.6993 | 8186.0372 | 34.2733 | 9.5204 | 9073.3736 | 37.9884 | 10.5523 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485
5 | [13 empty] | 8186.0372 | 34.2733 | 9.5204 | 9073.3736 | 37.9884 | 10.5523 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485
6 | [13 empty] | 8186.0372 | 34.2733 | 9.5204 | 9073.3736 | 37.9884 | 10.5523 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485
7 | [13 empty] | 8186.0372 | 34.2733 | 9.5204 | 9073.3736 | 37.9884 | 10.5523 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485
8 | [13 empty] | 8186.0372 | 34.2733 | 9.5204 | 9073.3736 | 37.9884 | 10.5523 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485
9 | [13 empty] | 8186.0372 | 34.2733 | 9.5204 | 9073.3736 | 37.9884 | 10.5523 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485
10 | [13 empty] | 8186.0372 | 34.2733 | 9.5204 | 9073.3736 | 37.9884 | 10.5523 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485
11 | 95.6418 | 2.4379 | 0.763 | 0.1196 | 0.1157 | 0.0014 | 0.022 | 0.0157 | 0.0112 | 0.0039 | 0.6651 | 0.2027 | 0.7026 | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
12 | [13 empty] | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
13 | [13 empty] | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
14 | [13 empty] | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
15 | [13 empty] | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
16 | [13 empty] | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
17 | [13 empty] | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
18 | [13 empty] | 8218.4725 | 34.4091 | 9.5581 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927 | 11925.6713 | 49.9304 | 13.8696
19 | 95.7368 | 2.369 | 0.741 | 0.1155 | 0.1126 | 0.0013 | 0.021 | 0.0147 | 0.0108 | 0.0046 | 0.6769 | 0.1958 | 0.7017 | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627
21 | [13 empty] | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627
22 | [13 empty] | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627
23 | [13 empty] | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627
24 | [13 empty] | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627
25 | [13 empty] | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627
26 | [13 empty] | 8208.9903 | 34.3694 | 9.5471 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11919.7479 | 49.9056 | 13.8627
27 | 96.2905 | 2.0192 | 0.6207 | 0.0964 | 0.0925 | 0.0011 | 0.0185 | 0.0126 | 0.0107 | 0.0042 | 0.6609 | 0.1727 | 0.6971 | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
28 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
29 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
30 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8193.9908 | 34.3066 | 9.5296 | 9081.9243 | 38.0242 | 10.5623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9081.9243 | 38.0242 | 10.5623
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9082.0198 | 38.0246 | 10.5624
Львівська | Воля Жовтанецька | 9081.972 | 38.0244 | 10.5623
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9081.6854 | 38.0232 | 10.562
Львівська | Колодне | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562
Львівська | Новий Став | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата