## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", РВУ "Харківавтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.6653 | 34.3806 | 9.5502 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11924.7398 | 49.9265 | 13.8685
2 | [13 empty] | 8211.6653 | 34.3806 | 9.5502 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11924.7398 | 49.9265 | 13.8685
3 | 95.87 | 2.2733 | 0.7217 | 0.1124 | 0.1134 | 0.0016 | 0.0214 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0054 | 0.6813 | 0.1708 | 0.7007 | 8202.7564 | 34.3433 | 9.5398 | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732 | 11919.5569 | 49.9048 | 13.8624 | -17.4 | -14.2
4 | 95.2624 | 2.5314 | 0.8027 | 0.123 | 0.1337 | 0.0011 | 0.0277 | 0.0226 | 0.0227 | 0.0056 | 0.8405 | 0.2265 | 0.7057 | 8223.7271 | 34.4311 | 9.5642 | 9113.1175 | 38.1548 | 10.5986 | 11905.3455 | 49.8453 | 13.8459 | -18.5 | -11.6 | 0 | 0.0002
5 | 95.1108 | 2.6531 | 0.854 | 0.1316 | 0.1426 | 0.0012 | 0.0287 | 0.0237 | 0.0205 | 0.0051 | 0.7779 | 0.2508 | 0.7073 | 8243.9334 | 34.5157 | 9.5877 | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239 | 11920.4406 | 49.9085 | 13.8635 | -17.6 | -10.9
6 | 95.1089 | 2.646 | 0.8713 | 0.1342 | 0.1508 | 0.0017 | 0.0326 | 0.0266 | 0.0211 | 0.0049 | 0.7534 | 0.2484 | 0.7077 | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11928.227 | 49.9411 | 13.8725 | -16.9 | -10.8
7 | 95.086 | 2.6877 | 0.8721 | 0.1337 | 0.1455 | 0.0016 | 0.0304 | 0.0248 | 0.02111 | 0.005 | 0.7318 | 0.2603 | 0.7078 | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11929.469 | 49.9463 | 13.874 | -16.3 | -8.9
8 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11929.469 | 49.9463 | 13.874
9 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11929.469 | 49.9463 | 13.874
10 | 94.957 | 2.7713 | 0.9325 | 0.1414 | 0.161 | 0.0017 | 0.0339 | 0.0274 | 0.0234 | 0.0056 | 0.7101 | 0.2348 | 0.7092 | 8276.1537 | 34.6506 | 9.6252 | 9169.6285 | 38.3914 | 10.6643 | 11949.7948 | 50.0314 | 13.8976 | -17.2 | -11.5
11 | 95.3362 | 2.5839 | 0.8367 | 0.1284 | 0.1354 | 0.002 | 0.0272 | 0.0217 | 0.018 | 0.0066 | 0.6931 | 0.2106 | 0.7055 | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11936.2283 | 49.9746 | 13.8818 | -16.7 | -10.6 |  |  | 0
12 | 94.8158 | 2.8156 | 0.9655 | 0.1445 | 0.1722 | 0.0024 | 0.037 | 0.0305 | 0.0225 | 0.0067 | 0.7482 | 0.2392 | 0.7105 | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11949.2454 | 50.0291 | 13.897 | -18 | -11.5
13 | 94.6432 | 2.9015 | 1.0112 | 0.1509 | 0.1866 | 0.002 | 0.04 | 0.0329 | 0.025 | 0.0054 | 0.7568 | 0.2444 | 0.7122 | 8299.5845 | 34.7487 | 9.6524 | 9194.564 | 38.4958 | 10.6933 | 11957.1751 | 50.0623 | 13.9062 | -15.5 | -9
14 | 93.9466 | 3.178 | 1.1692 | 0.1717 | 0.2378 | 0.0022 | 0.057 | 0.0493 | 0.0525 | 0.0058 | 0.8349 | 0.2951 | 0.7195 | 8356.2865 | 34.9861 | 9.7184 | 9254.8965 | 38.7484 | 10.7634 | 11974.2048 | 50.1336 | 13.926 | -14.1 | -9.2
15 | [13 empty] | 8356.2865 | 34.9861 | 9.7184 | 9254.8965 | 38.7484 | 10.7634 | 11974.2048 | 50.1336 | 13.926
16 | [13 empty] | 8356.2865 | 34.9861 | 9.7184 | 9254.8965 | 38.7484 | 10.7634 | 11974.2048 | 50.1336 | 13.926
17 | 94.0427 | 3.0833 | 1.1031 | 0.165 | 0.2197 | 0.0013 | 0.0531 | 0.045 | 0.0521 | 0.0048 | 0.9572 | 0.2725 | 0.7179 | 8327.2906 | 34.8647 | 9.6846 | 9223.536 | 38.6171 | 10.727 | 11947.3585 | 50.0212 | 13.8948 | -13.5 | -9
18 | 94.1646 | 3.0501 | 1.0747 | 0.1622 | 0.2102 | 0.0027 | 0.0506 | 0.0424 | 0.0363 | 0.005 | 0.9374 | 0.2637 | 0.7164 | 8315.8499 | 34.8168 | 9.6713 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11944.0625 | 50.0074 | 13.8909 | -12.3 | -8.6 | 0 | 0.0002
19 | 94.7558 | 2.8097 | 0.9537 | 0.1454 | 0.1718 | 0.0018 | 0.0386 | 0.0316 | 0.026 | 0.0054 | 0.8235 | 0.2367 | 0.7108 | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9171.0138 | 38.3972 | 10.6659 | 11938.0197 | 49.9821 | 13.8839 | -11.8 | -8
20 | 94.139 | 3.0587 | 1.0804 | 0.1653 | 0.2123 | 0.0022 | 0.0525 | 0.0434 | 0.0483 | 0.0051 | 0.9353 | 0.2577 | 0.7169 | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9219.0457 | 38.5983 | 10.7218 | 11949.5559 | 50.0304 | 13.8973 | -12 | -8.2072
21 | 94.26 | 2.9686 | 1.0468 | 0.1617 | 0.2097 | 0.0018 | 0.0533 | 0.0449 | 0.0365 | 0.0056 | 0.9478 | 0.2634 | 0.7157 | 8307.3231 | 34.7811 | 9.6614 | 9202.2071 | 38.5278 | 10.7022 | 11937.7808 | 49.9811 | 13.8836 | -12.2 | -8
22 | [13 empty] | 8307.3231 | 34.7811 | 9.6614 | 9202.2071 | 38.5278 | 10.7022 | 11937.7808 | 49.9811 | 13.8836
23 | [13 empty] | 8307.3231 | 34.7811 | 9.6614 | 9202.2071 | 38.5278 | 10.7022 | 11937.7808 | 49.9811 | 13.8836
24 | 94.584 | 2.8241 | 0.9748 | 0.1504 | 0.1901 | 0.0018 | 0.0469 | 0.0378 | 0.0353 | 0.0049 | 0.9052 | 0.2447 | 0.7127 | 8284.8955 | 34.6872 | 9.6353 | 9178.3702 | 38.428 | 10.6744 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877 | -8.9 | -4.7
25 | 94.4959 | 2.8475 | 0.9853 | 0.1513 | 0.1921 | 0.0026 | 0.0482 | 0.0385 | 0.053 | 0.0053 | 0.92943 | 0.2509 | 0.7138 | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9185.7984 | 38.4591 | 10.6831 | 11932.574 | 49.9593 | 13.8776 | -9.3 | -4.6
26 | 94.4043 | 2.9111 | 1.0022 | 0.1525 | 0.1918 | 0.0026 | 0.0477 | 0.0385 | 0.0492 | 0.0055 | 0.9381 | 0.2565 | 0.7143 | 8295.6913 | 34.7324 | 9.6479 | 9189.811 | 38.4759 | 10.6878 | 11932.98 | 49.961 | 13.8781 | -9.6 | -4 |  |  | 0
27 | 94.4356 | 2.8996 | 0.9982 | 0.1523 | 0.1916 | 0.003 | 0.0475 | 0.0382 | 0.0481 | 0.0054 | 0.928 | 0.2527 | 0.7141 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9189.2377 | 38.4735 | 10.6871 | 11934.3892 | 49.9669 | 13.8797 | -9.1 | -4
28 | 94.5155 | 2.8445 | 0.9832 | 0.1501 | 0.1893 | 0.0023 | 0.0469 | 0.0376 | 0.0456 | 0.0054 | 0.9292 | 0.2503 | 0.7134 | 8287.8811 | 34.6997 | 9.6388 | 9181.4752 | 38.441 | 10.6781 | 11930.2811 | 49.9497 | 13.8749 | -9.1 | -3.9
29 | [13 empty] | 8287.8811 | 34.6997 | 9.6388 | 9181.4752 | 38.441 | 10.6781 | 11930.2811 | 49.9497 | 13.8749
30 | [13 empty] | 8287.8811 | 34.6997 | 9.6388 | 9181.4752 | 38.441 | 10.6781 | 11930.2811 | 49.9497 | 13.8749
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8282.507 | 34.6772 | 9.6326 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718
Миколаївська | ГРС Єланець | 9178.2031 | 38.4273 | 10.6743
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9177.8687 | 38.4259 | 10.6739
Миколаївська | ГРС Березанка | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9177.2954 | 38.4235 | 10.6732
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9178.633 | 38.4291 | 10.6748
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9177.4387 | 38.4241 | 10.6734
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9182.5739 | 38.4456 | 10.6793
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9178.1075 | 38.4269 | 10.6741
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9178.2031 | 38.4273 | 10.6743
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9172.2319 | 38.4023 | 10.6673
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9179.7556 | 38.4338 | 10.6761
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9182.8844 | 38.4469 | 10.6797
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9177.797 | 38.4256 | 10.6738
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743
Миколаївська | ГРС Казанка | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9178.8479 | 38.43 | 10.675
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9178.4897 | 38.4285 | 10.6746
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9180.8542 | 38.4384 | 10.6773
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9178.3941 | 38.4281 | 10.6745
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9175.7191 | 38.4169 | 10.6714
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9177.6059 | 38.4248 | 10.6736
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9177.8687 | 38.4259 | 10.6739
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9181.2125 | 38.4399 | 10.6778
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9177.5821 | 38.4247 | 10.6735
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9178.9674 | 38.4305 | 10.6751
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9177.9881 | 38.4264 | 10.674
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9179.1584 | 38.4313 | 10.6754
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9177.8209 | 38.4257 | 10.6738
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9178.7763 | 38.4297 | 10.6749
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9177.5104 | 38.4244 | 10.6734
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747
Миколаївська | ГРС Очаків | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9176.2445 | 38.4191 | 10.672
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9178.1075 | 38.4269 | 10.6741
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9169.3658 | 38.3903 | 10.664
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9177.8926 | 38.426 | 10.6739
Миколаївська | ГРС Рівне | 9173.7366 | 38.4086 | 10.6691
Миколаївська | ГРС Себіне | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9174.3337 | 38.4111 | 10.6698
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9178.1314 | 38.427 | 10.6742
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9179.7556 | 38.4338 | 10.6761
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9178.3941 | 38.4281 | 10.6745
Миколаївська | ГРС Щербані | 9184.7952 | 38.4549 | 10.6819
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9172.5424 | 38.4036 | 10.6677
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9181.8574 | 38.4426 | 10.6785
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9175.7907 | 38.4172 | 10.6714
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9178.3941 | 38.4281 | 10.6745
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9175.0264 | 38.414 | 10.6706
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 0 | 0 | 0
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9178.4658 | 38.4284 | 10.6746
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата