## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8196.5225 | 34.3172 | 9.5326 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
2 | [13 empty] | 8196.5225 | 34.3172 | 9.5326 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
3 | [13 empty] | 8196.5225 | 34.3172 | 9.5326 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
4 | [13 empty] | 8196.5225 | 34.3172 | 9.5326 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
5 | 95.581 | 2.4908 | 0.788 | 0.1218 | 0.1176 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0148 | 0.0133 | 0.0061 | 0.6416 | 0.2018 | 0.7031 | 8227.8113 | 34.4482 | 9.5689 | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879 | -16.9 | -12.1
6 | [13 empty] | 8227.8113 | 34.4482 | 9.5689 | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879
7 | [13 empty] | 8227.8113 | 34.4482 | 9.5689 | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879
8 | [13 empty] | 8227.8113 | 34.4482 | 9.5689 | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879
9 | [13 empty] | 8227.8113 | 34.4482 | 9.5689 | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879
10 | [13 empty] | 8227.8113 | 34.4482 | 9.5689 | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879
11 | [13 empty] | 8227.8113 | 34.4482 | 9.5689 | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879
12 | 95.7277 | 2.3836 | 0.7517 | 0.1148 | 0.111 | 0.0018 | 0.0201 | 0.0139 | 0.012 | 0.0065 | 0.6658 | 0.1911 | 0.7018 | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668 | -16.9 | -12.2
13 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
14 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668 |  |  | 0,000149 | 0,00016 | 0,000
15 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
16 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
17 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
18 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
19 | 95.9535 | 2.2548 | 0.6977 | 0.1065 | 0.1018 | 0.0015 | 0.018 | 0.0123 | 0.0087 | 0.0064 | 0.6599 | 0.1789 | 0.6997 | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857 | -17.5 | -13.1
20 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
21 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
22 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
23 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
24 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
25 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857
26 | 95.9064 | 2.2772 | 0.7061 | 0.1071 | 0.1029 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0119 | 0.01 | 0.6671 | 0.179 | 0.7001 | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576 | -17.6 | -12.9
27 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
28 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
29 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
30 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.0047 | 34.3569 | 9.5436 | 9094.7981 | 38.0781 | 10.5773
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9094.7981 | 38.0781 | 10.5773
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9094.7981 | 38.0781 | 10.5773
Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата