## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8408.2833 | 35.2038 | 9.7788 | 9306.8693 | 38.966 | 10.8239 | 11593.1739 | 48.5383 | 13.4829
2 | [13 empty] | 8408.2833 | 35.2038 | 9.7788 | 9306.8693 | 38.966 | 10.8239 | 11593.1739 | 48.5383 | 13.4829
3 | [13 empty] | 8408.2833 | 35.2038 | 9.7788 | 9306.8693 | 38.966 | 10.8239 | 11593.1739 | 48.5383 | 13.4829
4 | [13 empty] | 8408.2833 | 35.2038 | 9.7788 | 9306.8693 | 38.966 | 10.8239 | 11593.1739 | 48.5383 | 13.4829
5 | 88.9249 | 4.8717 | 1.4976 | 0.2038 | 0.3622 | 0.0038 | 0.1113 | 0.1082 | 0.2385 | 0.001 | 0.3881 | 3.2889 | 0.777 | 8416.2846 | 35.2373 | 9.7881 | 9315.4917 | 39.0021 | 10.8339 | 11598.5241 | 48.5607 | 13.4891 | 11.1 | 11.5
6 | [13 empty] | 8416.2846 | 35.2373 | 9.7881 | 9315.4917 | 39.0021 | 10.8339 | 11598.5241 | 48.5607 | 13.4891 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8416.2846 | 35.2373 | 9.7881 | 9315.4917 | 39.0021 | 10.8339 | 11598.5241 | 48.5607 | 13.4891
8 | [13 empty] | 8416.2846 | 35.2373 | 9.7881 | 9315.4917 | 39.0021 | 10.8339 | 11598.5241 | 48.5607 | 13.4891
9 | [13 empty] | 8416.2846 | 35.2373 | 9.7881 | 9315.4917 | 39.0021 | 10.8339 | 11598.5241 | 48.5607 | 13.4891
10 | [13 empty] | 8416.2846 | 35.2373 | 9.7881 | 9315.4917 | 39.0021 | 10.8339 | 11598.5241 | 48.5607 | 13.4891
11 | [13 empty] | 8416.2846 | 35.2373 | 9.7881 | 9315.4917 | 39.0021 | 10.8339 | 11598.5241 | 48.5607 | 13.4891
12 | 89.1305 | 4.7922 | 1.4705 | 0.1999 | 0.3563 | 0.0037 | 0.1093 | 0.106 | 0.2211 | 0.0006 | 0.3435 | 3.2665 | 0.7749 | 8405.0589 | 35.1903 | 9.7751 | 9303.6927 | 38.9527 | 10.8202 | 11599.1929 | 48.5635 | 13.4899 | 16.3 | 15.7
13 | [13 empty] | 8405.0589 | 35.1903 | 9.7751 | 9303.6927 | 38.9527 | 10.8202 | 11599.1929 | 48.5635 | 13.4899
14 | [13 empty] | 8405.0589 | 35.1903 | 9.7751 | 9303.6927 | 38.9527 | 10.8202 | 11599.1929 | 48.5635 | 13.4899
15 | [13 empty] | 8405.0589 | 35.1903 | 9.7751 | 9303.6927 | 38.9527 | 10.8202 | 11599.1929 | 48.5635 | 13.4899
16 | [13 empty] | 8405.0589 | 35.1903 | 9.7751 | 9303.6927 | 38.9527 | 10.8202 | 11599.1929 | 48.5635 | 13.4899
17 | [13 empty] | 8405.0589 | 35.1903 | 9.7751 | 9303.6927 | 38.9527 | 10.8202 | 11599.1929 | 48.5635 | 13.4899
18 | 88.9231 | 4.8869 | 1.513 | 0.2062 | 0.3708 | 0.0039 | 0.1134 | 0.1099 | 0.2237 | 0.0006 | 0.3475 | 3.301 | 0.777 | 8419.8912 | 35.2524 | 9.7923 | 9319.4565 | 39.0187 | 10.8385 | 11603.0383 | 48.5796 | 13.4943 | 12.5 | 15.4
19 | [13 empty] | 8419.8912 | 35.2524 | 9.7923 | 9319.4565 | 39.0187 | 10.8385 | 11603.0383 | 48.5796 | 13.4943
20 | [13 empty] | 8419.8912 | 35.2524 | 9.7923 | 9319.4565 | 39.0187 | 10.8385 | 11603.0383 | 48.5796 | 13.4943
21 | [13 empty] | 8419.8912 | 35.2524 | 9.7923 | 9319.4565 | 39.0187 | 10.8385 | 11603.0383 | 48.5796 | 13.4943
22 | [13 empty] | 8419.8912 | 35.2524 | 9.7923 | 9319.4565 | 39.0187 | 10.8385 | 11603.0383 | 48.5796 | 13.4943
23 | [13 empty] | 8419.8912 | 35.2524 | 9.7923 | 9319.4565 | 39.0187 | 10.8385 | 11603.0383 | 48.5796 | 13.4943
24 | 88.8242 | 4.97 | 1.5107 | 0.2038 | 0.3575 | 0.0038 | 0.1098 | 0.1068 | 0.2063 | 0.0006 | 0.3515 | 3.3553 | 0.7772 | 8410.1702 | 35.2117 | 9.781 | 9308.8518 | 38.9743 | 10.8262 | 11588.612 | 48.5192 | 13.4776
25 | [13 empty] | 8410.1702 | 35.2117 | 9.781 | 9308.8518 | 38.9743 | 10.8262 | 11588.612 | 48.5192 | 13.4776
26 | [13 empty] | 8410.1702 | 35.2117 | 9.781 | 9308.8518 | 38.9743 | 10.8262 | 11588.612 | 48.5192 | 13.4776
27 | [13 empty] | 8410.1702 | 35.2117 | 9.781 | 9308.8518 | 38.9743 | 10.8262 | 11588.612 | 48.5192 | 13.4776
28 | [13 empty] | 8410.1702 | 35.2117 | 9.781 | 9308.8518 | 38.9743 | 10.8262 | 11588.612 | 48.5192 | 13.4776
29 | [13 empty] | 8410.1702 | 35.2117 | 9.781 | 9308.8518 | 38.9743 | 10.8262 | 11588.612 | 48.5192 | 13.4776
30 | [13 empty] | 8410.1702 | 35.2117 | 9.781 | 9308.8518 | 38.9743 | 10.8262 | 11588.612 | 48.5192 | 13.4776
31
[14 empty] | 8412.7736 | 35.2226 | 9.7841 | 9311.7657 | 38.9865 | 10.8296
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9311.7657 | 38.9865 | 10.8296
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9310.5476 | 38.9814 | 10.8282
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9311.7896 | 38.9866 | 10.8296
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата