## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8411.5555 | 35.2175 | 9.7826 | 9310.6909 | 38.982 | 10.8283 | 11612.2816 | 48.6183 | 13.5051
2 | [13 empty] | 8411.5555 | 35.2175 | 9.7826 | 9310.6909 | 38.982 | 10.8283 | 11612.2816 | 48.6183 | 13.5051
3 | [13 empty] | 8411.5555 | 35.2175 | 9.7826 | 9310.6909 | 38.982 | 10.8283 | 11612.2816 | 48.6183 | 13.5051
4 | [13 empty] | 8411.5555 | 35.2175 | 9.7826 | 9310.6909 | 38.982 | 10.8283 | 11612.2816 | 48.6183 | 13.5051
5 | 89.0624 | 4.941 | 1.4989 | 0.2003 | 0.3482 | 0.004 | 0.1063 | 0.1004 | 0.2135 | 0.0011 | 0.398 | 3.126 | 0.7742 | 8418.8642 | 35.2481 | 9.7911 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179 | 13.2 | 11
6 | [13 empty] | 8418.8642 | 35.2481 | 9.7911 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8418.8642 | 35.2481 | 9.7911 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
8 | [13 empty] | 8418.8642 | 35.2481 | 9.7911 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
9 | [13 empty] | 8418.8642 | 35.2481 | 9.7911 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
10 | [13 empty] | 8418.8642 | 35.2481 | 9.7911 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
11 | [13 empty] | 8418.8642 | 35.2481 | 9.7911 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11623.2924 | 48.6644 | 13.5179
12 | 89.1977 | 4.8873 | 1.4826 | 0.1975 | 0.3447 | 0.004 | 0.1054 | 0.0992 | 0.2053 | 0.0008 | 0.358 | 3.1174 | 0.773 | 8413.1796 | 35.2243 | 9.7845 | 9312.7688 | 38.9907 | 10.8308 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198 | 15.5 | 13.2
13 | [13 empty] | 8413.1796 | 35.2243 | 9.7845 | 9312.7688 | 38.9907 | 10.8308 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
14 | [13 empty] | 8413.1796 | 35.2243 | 9.7845 | 9312.7688 | 38.9907 | 10.8308 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
15 | [13 empty] | 8413.1796 | 35.2243 | 9.7845 | 9312.7688 | 38.9907 | 10.8308 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
16 | [13 empty] | 8413.1796 | 35.2243 | 9.7845 | 9312.7688 | 38.9907 | 10.8308 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
17 | [13 empty] | 8413.1796 | 35.2243 | 9.7845 | 9312.7688 | 38.9907 | 10.8308 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
18 | 89.125 | 4.893 | 1.4853 | 0.1982 | 0.3438 | 0.0039 | 0.1046 | 0.0988 | 0.2031 | 0.0012 | 0.3619 | 3.1813 | 0.7737 | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041 | 12.4 | 15.3
19 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
20 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
21 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
22 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
23 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
24 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
25 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
26 | [13 empty] | 8407.3996 | 35.2001 | 9.7778 | 9306.3678 | 38.9639 | 10.8233 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
27 | 89.2514 | 4.864 | 1.458 | 0.1946 | 0.3369 | 0.004 | 0.1002 | 0.0934 | 0.1804 | 0.0006 | 0.36 | 3.1565 | 0.7718 | 8393.0688 | 35.1401 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11606.4538 | 48.5939 | 13.4983 | 6.9 | 4
28 | [13 empty] | 8393.0688 | 35.1401 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11606.4538 | 48.5939 | 13.4983
29 | [13 empty] | 8393.0688 | 35.1401 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11606.4538 | 48.5939 | 13.4983
30 | [13 empty] | 8393.0688 | 35.1401 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11606.4538 | 48.5939 | 13.4983
31
[14 empty] | 8407.2563 | 35.1995 | 9.7776 | 9306.2722 | 38.9635 | 10.8232
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9306.2722 | 38.9635 | 10.8232
Харківська | ГРС 1-Августа (Благодатне) | 9306.2722 | 38.9635 | 10.8232
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата