## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8763.2561 | 36.69 | 10.1917 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12082.3781 | 50.5865 | 14.0518
2 | [13 empty] | 8763.2561 | 36.69 | 10.1917 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12082.3781 | 50.5865 | 14.0518
3 | [13 empty] | 8763.2561 | 36.69 | 10.1917 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12082.3781 | 50.5865 | 14.0518
4 | [13 empty] | 8763.2561 | 36.69 | 10.1917 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12082.3781 | 50.5865 | 14.0518
5 | [13 empty] | 8763.2561 | 36.69 | 10.1917 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12082.3781 | 50.5865 | 14.0518
6 | [13 empty] | 8763.2561 | 36.69 | 10.1917 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12082.3781 | 50.5865 | 14.0518
7 | 89.0688 | 5.0155 | 2.3572 | 0.3043 | 0.6059 | 0.0053 | 0.1285 | 0.1133 | 0.121 | 0.003 | 1.0148 | 1.2624 | 0.7705 | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11994.65 | 50.2192 | 13.9498
8 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11994.65 | 50.2192 | 13.9498
9 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11994.65 | 50.2192 | 13.9498
10 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11994.65 | 50.2192 | 13.9498
11 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11994.65 | 50.2192 | 13.9498
12 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11994.65 | 50.2192 | 13.9498
13 | 88.1656 | 5.2358 | 2.4024 | 0.3061 | 0.6189 | 0.0055 | 0.15 | 0.143 | 0.1438 | 0.0039 | 1.3527 | 1.4723 | 0.7786 | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9589.6629 | 40.15 | 11.1528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
14 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9589.6629 | 40.15 | 11.1528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9589.6629 | 40.15 | 11.1528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9589.6629 | 40.15 | 11.1528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9589.6629 | 40.15 | 11.1528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9589.6629 | 40.15 | 11.1528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9589.6629 | 40.15 | 11.1528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | 88.8233 | 5.166 | 2.3823 | 0.3048 | 0.5962 | 0.0053 | 0.1226 | 0.1028 | 0.1257 | 0.0032 | 0.9539 | 1.4137 | 0.7728 | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11978.3368 | 50.1509 | 13.9308
21 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11978.3368 | 50.1509 | 13.9308
22 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11978.3368 | 50.1509 | 13.9308
23 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11978.3368 | 50.1509 | 13.9308
24 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11978.3368 | 50.1509 | 13.9308
25 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11978.3368 | 50.1509 | 13.9308
26 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11978.3368 | 50.1509 | 13.9308
27 | 88.9696 | 5.0329 | 2.3099 | 0.2957 | 0.5935 | 0.0056 | 0.1337 | 0.122 | 0.1526 | 0.0032 | 0.9596 | 1.4216 | 0.7726 | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11973.5838 | 50.131 | 13.9253
28 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11973.5838 | 50.131 | 13.9253
29 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11973.5838 | 50.131 | 13.9253
30 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11973.5838 | 50.131 | 13.9253
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8688.569 | 36.3773 | 10.1048 | 9604.1608 | 40.2107 | 11.1696
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9604.1608 | 40.2107 | 11.1696
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9604.1608 | 40.2107 | 11.1696
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата