## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819
2 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819
3 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819
4 | 92.9437 | 4.0463 | 0.9007 | 0.1142 | 0.1892 | 0.0079 | 0.0566 | 0.0458 | 0.1248 | 0.0037 | 1.2773 | 0.2897 | 0.7239 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648 | 15.2 | 0
5 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648
6 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648
7 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648
8 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648
9 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648
10 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648
11 | 92.8058 | 4.1111 | 0.9251 | 0.1169 | 0.194 | 0.008 | 0.057 | 0.0458 | 0.1447 | 0.0031 | 1.279 | 0.3094 | 0.7255 | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9256.0907 | 38.7534 | 10.7648 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701 | 14.8 | 0
12 | [13 empty] | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9256.0907 | 38.7534 | 10.7648 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
13 | [13 empty] | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9256.0907 | 38.7534 | 10.7648 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
14 | [13 empty] | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9256.0907 | 38.7534 | 10.7648 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
15 | [13 empty] | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9256.0907 | 38.7534 | 10.7648 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
16 | [13 empty] | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9256.0907 | 38.7534 | 10.7648 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
17 | [13 empty] | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9256.0907 | 38.7534 | 10.7648 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
18 | 92.69 | 4.1711 | 0.947 | 0.1195 | 0.1997 | 0.0077 | 0.0583 | 0.0474 | 0.1495 | 0.0036 | 1.3004 | 0.3057 | 0.7265 | 8367.3929 | 35.0326 | 9.7313 | 9265.3102 | 38.792 | 10.7756 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741 | 13.1 | 0
19 | [13 empty] | 8367.3929 | 35.0326 | 9.7313 | 9265.3102 | 38.792 | 10.7756 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741
20 | [13 empty] | 8367.3929 | 35.0326 | 9.7313 | 9265.3102 | 38.792 | 10.7756 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741
21 | [13 empty] | 8367.3929 | 35.0326 | 9.7313 | 9265.3102 | 38.792 | 10.7756 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741
22 | [13 empty] | 8367.3929 | 35.0326 | 9.7313 | 9265.3102 | 38.792 | 10.7756 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741
23 | [13 empty] | 8367.3929 | 35.0326 | 9.7313 | 9265.3102 | 38.792 | 10.7756 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741
24 | [13 empty] | 8367.3929 | 35.0326 | 9.7313 | 9265.3102 | 38.792 | 10.7756 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741
25 | 92.8486 | 4.0858 | 0.9225 | 0.1161 | 0.1928 | 0.0072 | 0.0552 | 0.0441 | 0.1311 | 0.0029 | 1.2732 | 0.3203 | 0.7249 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11920.2734 | 49.9078 | 13.8633 | 13.8 | 0
26 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11920.2734 | 49.9078 | 13.8633
27 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11920.2734 | 49.9078 | 13.8633
28 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11920.2734 | 49.9078 | 13.8633
29 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11920.2734 | 49.9078 | 13.8633
30 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11920.2734 | 49.9078 | 13.8633
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8353.0621 | 34.9726 | 9.7146 | 9250.7406 | 38.731 | 10.7586
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9250.7406 | 38.731 | 10.7586
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9250.7406 | 38.731 | 10.7586
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата