## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7988.1295 | 33.4447 | 9.2902 | 8843.2456 | 37.0249 | 10.2847 | 11049.9667 | 46.264 | 12.8511
2 | [13 empty] | 7988.1295 | 33.4447 | 9.2902 | 8843.2456 | 37.0249 | 10.2847 | 11049.9667 | 46.264 | 12.8511
3 | 88.4368 | 3.8464 | 1.2193 | 0.1834 | 0.2809 | 0.0036 | 0.0932 | 0.0723 | 0.0909 | 0.0197 | 3.1982 | 2.5555 | 0.7658 | 8070.9373 | 33.7914 | 9.3865 | 8934.9624 | 37.4089 | 10.3914 | 11205.7181 | 46.9161 | 13.0323 | 8.6 | 3.4 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8070.9373 | 33.7914 | 9.3865 | 8934.9624 | 37.4089 | 10.3914 | 11205.7181 | 46.9161 | 13.0323
5 | [13 empty] | 8070.9373 | 33.7914 | 9.3865 | 8934.9624 | 37.4089 | 10.3914 | 11205.7181 | 46.9161 | 13.0323
6 | [13 empty] | 8070.9373 | 33.7914 | 9.3865 | 8934.9624 | 37.4089 | 10.3914 | 11205.7181 | 46.9161 | 13.0323
7 | [13 empty] | 8070.9373 | 33.7914 | 9.3865 | 8934.9624 | 37.4089 | 10.3914 | 11205.7181 | 46.9161 | 13.0323
8 | [13 empty] | 8070.9373 | 33.7914 | 9.3865 | 8934.9624 | 37.4089 | 10.3914 | 11205.7181 | 46.9161 | 13.0323
9 | [13 empty] | 8070.9373 | 33.7914 | 9.3865 | 8934.9624 | 37.4089 | 10.3914 | 11205.7181 | 46.9161 | 13.0323
10 | 86.3915 | 3.9721 | 1.2971 | 0.1686 | 0.2665 | 0.0028 | 0.0673 | 0.0512 | 0.0598 | 0.016 | 5.3902 | 2.317 | 0.7729 | 7905.4888 | 33.0987 | 9.1941 | 8751.7198 | 36.6417 | 10.1783 | 10924.7637 | 45.7398 | 12.7055 | 11.3 | 5.3
11 | [13 empty] | 7905.4888 | 33.0987 | 9.1941 | 8751.7198 | 36.6417 | 10.1783 | 10924.7637 | 45.7398 | 12.7055
12 | [13 empty] | 7905.4888 | 33.0987 | 9.1941 | 8751.7198 | 36.6417 | 10.1783 | 10924.7637 | 45.7398 | 12.7055
13 | [13 empty] | 7905.4888 | 33.0987 | 9.1941 | 8751.7198 | 36.6417 | 10.1783 | 10924.7637 | 45.7398 | 12.7055
14 | [13 empty] | 7905.4888 | 33.0987 | 9.1941 | 8751.7198 | 36.6417 | 10.1783 | 10924.7637 | 45.7398 | 12.7055
15 | [13 empty] | 7905.4888 | 33.0987 | 9.1941 | 8751.7198 | 36.6417 | 10.1783 | 10924.7637 | 45.7398 | 12.7055
16 | [13 empty] | 7905.4888 | 33.0987 | 9.1941 | 8751.7198 | 36.6417 | 10.1783 | 10924.7637 | 45.7398 | 12.7055
17 | 86.7145 | 3.9845 | 1.3252 | 0.1785 | 0.2941 | 0.003 | 0.084 | 0.0677 | 0.0749 | 0.0179 | 4.7685 | 2.4873 | 0.7742 | 7965.6302 | 33.3505 | 9.264 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548 | 10998.3521 | 46.0479 | 12.7911 | 14.2 | 7.8
18 | [13 empty] | 7965.6302 | 33.3505 | 9.264 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548 | 10998.3521 | 46.0479 | 12.7911
19 | [13 empty] | 7965.6302 | 33.3505 | 9.264 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548 | 10998.3521 | 46.0479 | 12.7911
20 | [13 empty] | 7965.6302 | 33.3505 | 9.264 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548 | 10998.3521 | 46.0479 | 12.7911
21 | [13 empty] | 7965.6302 | 33.3505 | 9.264 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548 | 10998.3521 | 46.0479 | 12.7911
22 | [13 empty] | 7965.6302 | 33.3505 | 9.264 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548 | 10998.3521 | 46.0479 | 12.7911
23 | [13 empty] | 7965.6302 | 33.3505 | 9.264 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548 | 10998.3521 | 46.0479 | 12.7911
24 | 84.5474 | 3.8926 | 1.325 | 0.1835 | 0.3094 | 0.0032 | 0.0929 | 0.0769 | 0.1081 | 0.0148 | 7.0233 | 2.4231 | 0.7858 | 7803.215 | 32.6705 | 9.0751 | 8636.8111 | 36.1606 | 10.0446 | 10692.7727 | 44.7685 | 12.4357 | 16 | 8.2
25 | [13 empty] | 7803.215 | 32.6705 | 9.0751 | 8636.8111 | 36.1606 | 10.0446 | 10692.7727 | 44.7685 | 12.4357
26 | [13 empty] | 7803.215 | 32.6705 | 9.0751 | 8636.8111 | 36.1606 | 10.0446 | 10692.7727 | 44.7685 | 12.4357
27 | [13 empty] | 7803.215 | 32.6705 | 9.0751 | 8636.8111 | 36.1606 | 10.0446 | 10692.7727 | 44.7685 | 12.4357
28 | [13 empty] | 7803.215 | 32.6705 | 9.0751 | 8636.8111 | 36.1606 | 10.0446 | 10692.7727 | 44.7685 | 12.4357
29 | [13 empty] | 7803.215 | 32.6705 | 9.0751 | 8636.8111 | 36.1606 | 10.0446 | 10692.7727 | 44.7685 | 12.4357
30 | [13 empty] | 7803.215 | 32.6705 | 9.0751 | 8636.8111 | 36.1606 | 10.0446 | 10692.7727 | 44.7685 | 12.4357
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7911.2689 | 33.1229 | 9.2008 | 8757.3327 | 36.6652 | 10.1848
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 8757.3327 | 36.6652 | 10.1848
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 8753.75 | 36.6502 | 10.1806
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 8787.0451 | 36.7896 | 10.2193
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата