## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
3 | 89.0091 | 5.1726 | 1.1241 | 0.1257 | 0.195 | 0.0041 | 0.053 | 0.0434 | 0.078 | 0.0026 | 1.5298 | 2.6626 | 0.7608 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
10 | 88.855 | 5.2531 | 1.1028 | 0.123 | 0.2043 | 0.0045 | 0.0551 | 0.0454 | 0.0521 | 0.0032 | 1.5682 | 2.7333 | 0.7615 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917 | -8.5 | -8.3 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
17 | 89.0243 | 5.1417 | 1.1158 | 0.1276 | 0.2035 | 0.0049 | 0.0538 | 0.0439 | 0.0593 | 0.0032 | 1.5253 | 2.6968 | 0.7606 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056 | -8.4 | -8.5 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
24 | 88.9895 | 5.1872 | 1.083 | 0.1197 | 0.2017 | 0.0038 | 0.0498 | 0.0396 | 0.0536 | 0.0035 | 1.529 | 2.7395 | 0.7604 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.0412 | 34.3738 | 9.5483 | 9088.397 | 38.0513 | 10.5698
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9088.397 | 38.0513 | 10.5698
Київська | Славутич | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9087.0117 | 38.0455 | 10.5682
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9088.9463 | 38.0536 | 10.5704
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9086.7251 | 38.0443 | 10.5679
Чернігівська | Березна | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Чернігівська | Брусилів | 9086.7251 | 38.0443 | 10.5679
Чернігівська | В.Зліїв | 9087.7521 | 38.0486 | 10.5691
Чернігівська | Волосківці | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Чернігівська | Гончарівське | 9087.9432 | 38.0494 | 10.5693
Чернігівська | Городня | 9087.4177 | 38.0472 | 10.5687
Чернігівська | Деревини | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Чернігівська | Дніпровське | 9087.9432 | 38.0494 | 10.5693
Чернігівська | Добрянка | 9089.1613 | 38.0545 | 10.5707
Чернігівська | Ковчин | 9086.9639 | 38.0453 | 10.5681
Чернігівська | Куликівка | 9088.3253 | 38.051 | 10.5697
Чернігівська | Локнисте | 9087.7999 | 38.0488 | 10.5691
Чернігівська | Любеч | 9086.4146 | 38.043 | 10.5675
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681
Чернігівська | Мена | 9087.1311 | 38.046 | 10.5683
Чернігівська | Орлівка | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689
Чернігівська | Петрівка | 9087.2266 | 38.0464 | 10.5684
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9086.9639 | 38.0453 | 10.5681
Чернігівська | Ріпки | 9086.4146 | 38.043 | 10.5675
Чернігівська | Снов`янка | 9086.1996 | 38.0421 | 10.5673
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684
Чернігівська | Сосниця | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674
Чернігівська | Т.Шевченка | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697
Чернігівська | Хоробичі | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713
Чернігівська | Чернігів-2 | 0 | 0 | 0
Чернігівська | Чернігів-3 | 9088.7314 | 38.0527 | 10.5702
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата