## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №616 | [18 empty] | Маршрут №616
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.8009 | 3.1117 | 1.1352 | 0.1726 | 0.238 | 0.0026 | 0.0629 | 0.051 | 0.0714 | 0.0066 | 1.0878 | 0.2594 | 0.7203 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -10.3 | -8.8 | <0,0001 | 0,0013 | відсутні
2 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11942.295 | 50 | 13.8889
3 | 94.2907 | 2.9489 | 1.0304 | 0.1564 | 0.2021 | 0.0022 | 0.0498 | 0.0395 | 0.0549 | 0.0024 | 0.9521 | 0.2705 | 0.7156 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
5 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
6 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
7 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
8 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
9 | 94.7529 | 2.7506 | 0.922 | 0.1411 | 0.1722 | 0.002 | 0.0412 | 0.0324 | 0.041 | 0.0031 | 0.8838 | 0.2577 | 0.7111 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -9.3 | -7.6 | <0,0001 | 0,0021
10 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
11 | 94.097 | 3.0685 | 1.1327 | 0.1626 | 0.2293 | 0.0021 | 0.0555 | 0.0461 | 0.0408 | 0.0038 | 0.8727 | 0.2889 | 0.7178 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
12 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
13 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
14 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
15 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
16 | 94.391 | 2.8606 | 0.9976 | 0.1519 | 0.1974 | 0.0023 | 0.0504 | 0.0398 | 0.0485 | 0.0029 | 0.9972 | 0.2605 | 0.7145 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -10.3 | -8 | <0,0001 | 0,0024
17 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | 94.2551 | 2.9306 | 1.0266 | 0.1575 | 0.2074 | 0.0024 | 0.054 | 0.0424 | 0.0496 | 0.0031 | 1.013 | 0.2584 | 0.7157 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -14.1116 | -11.6
19 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 94.6222 | 2.7653 | 0.9485 | 0.1442 | 0.1818 | 0.0021 | 0.045 | 0.0352 | 0.0458 | 0.0034 | 0.9573 | 0.2495 | 0.7123 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -9.6 | -6.4 | <0,0001 | 0,0018
23 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
24 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 93.9606 | 3.0685 | 1.0968 | 0.1687 | 0.2304 | 0.0025 | 0.0592 | 0.0456 | 0.0482 | 0.0036 | 1.0575 | 0.2583 | 0.7183 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
26 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
27 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
28 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
29 | 94.1583 | 2.9876 | 1.0521 | 0.1612 | 0.2133 | 0.0024 | 0.0564 | 0.0445 | 0.053 | 0.0025 | 1.0157 | 0.2531 | 0.7167 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -9.6 | -7.1 | <0,0001 | 0,0020
30 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 |  |  |  |  | відсутні
31 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8306.8932 | 34.7793 | 9.6609 | 9202.2548 | 38.528 | 10.7022
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Фесенко С.Г. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №616
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №616 |  | 9202.2548 | 38.528 | 10.7022
Дніпропетровська | ГРС к-п "Дружба" | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162
Дніпропетровська | ГРС м.Вільногірськ | 9202.4459 | 38.5288 | 10.7024
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, КПК | 9202.3743 | 38.5285 | 10.7024
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, побут | 9202.8281 | 38.5304 | 10.7029
Дніпропетровська | ГРС с.Верхівцеве | 9203.0908 | 38.5315 | 10.7032
Дніпропетровська | ГРС с.Вишневе П`ятихатський р-н | 9202.9953 | 38.5311 | 10.7031
Дніпропетровська | ГРС с.Лихівка | 9202.2787 | 38.5281 | 10.7023
Дніпропетровська | ГРС с.Новозалiсся | 9203.1624 | 38.5318 | 10.7033
Дніпропетровська | ГРС с.Семенівка (к-п Заря Комунізму) | 9202.9953 | 38.5311 | 10.7031
Дніпропетровська | ГРС с.Сурсько-Михайлівка, ксп "Сура" | 9203.0908 | 38.5315 | 10.7032
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ, ДМК | 9201.6577 | 38.5255 | 10.7015
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ, ККЦ | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ, місто | 9202.8281 | 38.5304 | 10.7029
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ, Кринички | 9202.5653 | 38.5293 | 10.7026
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ, Лівий берег | 9202.5176 | 38.5291 | 10.7025
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ, Правий берег | 9203.3058 | 38.5324 | 10.7034
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Фесенко С.Г. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата