## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4292 | 5.1598 | 1.1165 | 0.1264 | 0.1922 | 0.0038 | 0.0448 | 0.0394 | 0.0832 | 0.0071 | 1.7378 | 2.0599 | 0.7545 | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11537.3557 | 48.3046 | 13.4179 | -8 | -6.1
2 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11537.3557 | 48.3046 | 13.4179
3 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11537.3557 | 48.3046 | 13.4179
4 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11537.3557 | 48.3046 | 13.4179
5 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11537.3557 | 48.3046 | 13.4179
6 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11537.3557 | 48.3046 | 13.4179
7 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11537.3557 | 48.3046 | 13.4179
8 | 89.4481 | 5.1439 | 1.1285 | 0.1253 | 0.1911 | 0.0037 | 0.0446 | 0.0397 | 0.0837 | 0.005 | 1.7413 | 2.0452 | 0.7543 | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213 | -9.6 | -8.4
9 | [13 empty] | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
10 | [13 empty] | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
11 | [13 empty] | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
12 | [13 empty] | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
13 | [13 empty] | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
14 | [13 empty] | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
15 | [13 empty] | 8249.8329 | 34.5404 | 9.5946 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11540.2696 | 48.3168 | 13.4213
16 | 89.4461 | 5.1495 | 1.138 | 0.1273 | 0.1945 | 0.0038 | 0.0456 | 0.0403 | 0.0855 | 0.0043 | 1.7328 | 2.0323 | 0.7544 | 8255.1114 | 34.5625 | 9.6007 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285 | -8 | -6.8
17 | [13 empty] | 8255.1114 | 34.5625 | 9.6007 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
18 | [13 empty] | 8255.1114 | 34.5625 | 9.6007 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
19 | [13 empty] | 8255.1114 | 34.5625 | 9.6007 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
20 | [13 empty] | 8255.1114 | 34.5625 | 9.6007 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
21 | [13 empty] | 8255.1114 | 34.5625 | 9.6007 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
22 | 89.3987 | 5.1482 | 1.1472 | 0.1289 | 0.1977 | 0.0038 | 0.0463 | 0.0434 | 0.09 | 0.0047 | 1.7586 | 2.0325 | 0.755 | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305 | 11545.1659 | 48.3373 | 13.427 | -8.8 | -7.9
23 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305 | 11545.1659 | 48.3373 | 13.427
24 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305 | 11545.1659 | 48.3373 | 13.427
25 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305 | 11545.1659 | 48.3373 | 13.427
26 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305 | 11545.1659 | 48.3373 | 13.427
27 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305 | 11545.1659 | 48.3373 | 13.427
28 | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305 | 11545.1659 | 48.3373 | 13.427
29 | 89.5714 | 5.0633 | 1.1238 | 0.124 | 0.1867 | 0.0038 | 0.0428 | 0.0379 | 0.0777 | 0.0053 | 1.7686 | 1.9948 | 0.753 | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11540.3174 | 48.317 | 13.4214 | -10.8 | -8.2 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
30 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11540.3174 | 48.317 | 13.4214
31 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11540.3174 | 48.317 | 13.4214
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Вінницька | ГРС Війтівці | 9134.5181 | 38.2444 | 10.6234
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9135.2108 | 38.2473 | 10.6243
Вінницька | ГРС Глухівці | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
Вінницька | ГРС Гнівань | 9134.6853 | 38.2451 | 10.6236
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Вінницька | ГРС Калинівка | 9134.9481 | 38.2462 | 10.6239
Вінницька | ГРС Козятин | 9134.9481 | 38.2462 | 10.6239
Вінницька | ГРС Корделівка | 9135.2824 | 38.2476 | 10.6243
Вінницька | ГРС Ластівка | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624
Вінницька | ГРС Люленці | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239
Вінницька | ГРС Махнівка | 9134.8286 | 38.2457 | 10.6238
Вінницька | ГРС Перемога | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235
Вінницька | ГРС Радівка | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241
Вінницька | ГРС Сальник | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623
Вінницька | ГРС Сальниця | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Вінницька | ГРС Турбів | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Вінницька | ГРС Хмільник | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9134.8286 | 38.2457 | 10.6238
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Житомирська | ГРС Баранівка | 9134.9481 | 38.2462 | 10.6239
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 9135.4735 | 38.2484 | 10.6246
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9134.9481 | 38.2462 | 10.6239
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9135.9034 | 38.2502 | 10.6251
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Житомирська | ГРС Врублівка | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9133.3956 | 38.2397 | 10.6221
Житомирська | ГРС Галіївка | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233
Житомирська | ГРС Гришківці | 9134.9481 | 38.2462 | 10.6239
Житомирська | ГРС Гуйва | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239
Житомирська | ГРС Довбиш | 9134.5659 | 38.2446 | 10.6235
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Житомирська | ГРС Коростишів | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Житомирська | ГРС Липне | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9135.2347 | 38.2474 | 10.6243
Житомирська | ГРС Миропіль | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Житомирська | ГРС Озерянка | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Житомирська | ГРС Попільня | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244
Житомирська | ГРС Рея | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239
Житомирська | ГРС Романів | 9135.0436 | 38.2466 | 10.6241
Житомирська | ГРС Сінгури | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Житомирська | ГРС Садки | 9133.9688 | 38.2421 | 10.6228
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9134.9958 | 38.2464 | 10.624
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9134.7092 | 38.2452 | 10.6237
Житомирська | ГРС Студениця | 9134.6853 | 38.2451 | 10.6236
Житомирська | ГРС Червоне | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234
Житомирська | ГРС Чуднів | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241
Хмельницька | ГРС Полонне | 9134.9958 | 38.2464 | 10.624
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом