## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4727 | 5.1453 | 1.1167 | 0.1255 | 0.1907 | 0.0038 | 0.0445 | 0.0391 | 0.0889 | 0.0036 | 1.7168 | 2.0525 | 0.7543 | 8251.3854 | 34.5469 | 9.5964 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233 | 11542.7536 | 48.3272 | 13.4242 | -7.4 | -5.9
2 | [13 empty] | 8251.3854 | 34.5469 | 9.5964 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233 | 11542.7536 | 48.3272 | 13.4242
3 | [13 empty] | 8251.3854 | 34.5469 | 9.5964 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233 | 11542.7536 | 48.3272 | 13.4242
4 | [13 empty] | 8251.3854 | 34.5469 | 9.5964 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233 | 11542.7536 | 48.3272 | 13.4242
5 | [13 empty] | 8251.3854 | 34.5469 | 9.5964 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233 | 11542.7536 | 48.3272 | 13.4242
6 | [13 empty] | 8251.3854 | 34.5469 | 9.5964 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233 | 11542.7536 | 48.3272 | 13.4242
7 | [13 empty] | 8251.3854 | 34.5469 | 9.5964 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233 | 11542.7536 | 48.3272 | 13.4242
8 | 89.4586 | 5.1427 | 1.1229 | 0.1245 | 0.1898 | 0.0037 | 0.0442 | 0.0393 | 0.0835 | 0.0046 | 1.7403 | 2.0458 | 0.7542 | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204 | -7.4 | -5.5
9 | [13 empty] | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204
10 | [13 empty] | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204
11 | [13 empty] | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204
12 | [13 empty] | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204
13 | [13 empty] | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
14 | [13 empty] | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204
15 | [13 empty] | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11539.4814 | 48.3135 | 13.4204
16 | 89.476 | 5.1407 | 1.1292 | 0.1258 | 0.1911 | 0.0036 | 0.0444 | 0.0391 | 0.0834 | 0.0037 | 1.7323 | 2.0307 | 0.7541 | 8251.5048 | 34.5474 | 9.5965 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263 | -8 | -7.2
17 | [13 empty] | 8251.5048 | 34.5474 | 9.5965 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
18 | [13 empty] | 8251.5048 | 34.5474 | 9.5965 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
19 | [13 empty] | 8251.5048 | 34.5474 | 9.5965 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
20 | [13 empty] | 8251.5048 | 34.5474 | 9.5965 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
21 | [13 empty] | 8251.5048 | 34.5474 | 9.5965 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11544.5449 | 48.3347 | 13.4263
22 | 89.4242 | 5.141 | 1.1427 | 0.1284 | 0.1966 | 0.0038 | 0.0462 | 0.0411 | 0.098 | 0.0038 | 1.7461 | 2.0281 | 0.7549 | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308 | -8.4 | -7.8
23 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
24 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
25 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
26 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
27 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
28 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
29 | 89.6078 | 5.0357 | 1.1092 | 0.1213 | 0.1815 | 0.0035 | 0.0417 | 0.0365 | 0.0766 | 0.0087 | 1.7917 | 1.9857 | 0.7524 | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11534.3223 | 48.2919 | 13.4144 | -10.4 | -8.5
30 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11534.3223 | 48.2919 | 13.4144
31 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11534.3223 | 48.2919 | 13.4144
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.1001 | 34.5792 | 9.6053 | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-11-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 9142.615 | 38.2783 | 10.6329
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом