## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3449 | 2.7959 | 0.7095 | 0.1098 | 0.1065 | 0.0055 | 0.0212 | 0.0115 | 0.0107 |  | 0.6601 | 0.2244 | 0.7039 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
2 | 95.3297 | 2.8105 | 0.7148 | 0.1111 | 0.1079 | 0.0054 | 0.0212 | 0.012 | 0.0107 |  | 0.6562 | 0.2205 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
3 | 95.372 | 2.7716 | 0.704 | 0.1095 | 0.107 | 0.0054 | 0.0223 | 0.0129 | 0.0113 |  | 0.6639 | 0.2201 | 0.7037 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -13.6 | -15.8 |  |  | 0
4 | 95.3314 | 2.8102 | 0.7148 | 0.1109 | 0.1071 | 0.0054 | 0.0211 | 0.012 | 0.0109 |  | 0.6548 | 0.2214 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
5 | 95.3314 | 2.8102 | 0.7148 | 0.1109 | 0.1071 | 0.0054 | 0.0211 | 0.012 | 0.0109 |  | 0.6548 | 0.2214 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | 95.3314 | 2.8102 | 0.7148 | 0.1109 | 0.1071 | 0.0054 | 0.0211 | 0.012 | 0.0109 |  | 0.6548 | 0.2214 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
7 | 95.3314 | 2.8102 | 0.7148 | 0.1109 | 0.1071 | 0.0054 | 0.0211 | 0.012 | 0.0109 |  | 0.6548 | 0.2214 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
8 | 95.3314 | 2.8102 | 0.7148 | 0.1109 | 0.1071 | 0.0054 | 0.0211 | 0.012 | 0.0109 |  | 0.6548 | 0.2214 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
9 | 95.3314 | 2.8102 | 0.7148 | 0.1109 | 0.1071 | 0.0054 | 0.0211 | 0.012 | 0.0109 |  | 0.6548 | 0.2214 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
10 | 95.3314 | 2.8102 | 0.7148 | 0.1109 | 0.1071 | 0.0054 | 0.0211 | 0.012 | 0.0109 |  | 0.6548 | 0.2214 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -15.8 | -18 | 0.0002 | 0.0003
11 | 95.2813 | 2.9341 | 0.646 | 0.1 | 0.098 | 0.0012 | 0.022 | 0.0162 | 0.0448 | 0.0061 | 0.6761 | 0.1742 | 0.7041 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
12 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
13 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
17 | 94.5721 | 3.6797 | 0.6239 | 0.0947 | 0.0924 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0118 | 0.0097 | 0.0064 | 0.7279 | 0.163 | 0.7069 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -15.2 | -17.5
18 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
19 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
20 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
24 | 94.9351 | 3.3625 | 0.634 | 0.0957 | 0.0931 | 0.0008 | 0.0169 | 0.0116 | 0.0096 | 0.005 | 0.668 | 0.1677 | 0.7049 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -16.4 | -18.6
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
29 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
30 | 94.1498 | 4.1412 | 0.6358 | 0.0959 | 0.0932 | 0.0007 | 0.0171 | 0.0114 | 0.0096 | 0.0051 | 0.6716 | 0.1686 | 0.7095 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306 | -16.8 | -18.8
31 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.8537 | 34.5363 | 9.5934 | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9141.7791 | 38.2748 | 10.6319
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9142.5195 | 38.2779 | 10.6328
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9144.4302 | 38.2859 | 10.635
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9142.6628 | 38.2785 | 10.6329
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата