## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №26 | [18 empty] | Маршрут №26
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.365 | 5.008 | 0.992 | 0.119 | 0.172 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.057 | 0 | 1.623 | 2.58 | 0.7561 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
2 | 89.39 | 5.001 | 0.985 | 0.119 | 0.172 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.057 | 0 | 1.615 | 2.578 | 0.7559 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
3 | 89.451 | 4.935 | 1.031 | 0.125 | 0.183 | 0 | 0.048 | 0.038 | 0.06 | 0 | 1.569 | 2.557 | 0.7561 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
4 | 89.011 | 5.039 | 1.11 | 0.131 | 0.195 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.061 | 0 | 1.602 | 2.763 | 0.7605 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
5 | 88.74 | 5.106 | 1.14 | 0.135 | 0.205 | 0 | 0.052 | 0.041 | 0.07 | 0 | 1.683 | 2.826 | 0.7631 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
8 | 89.427 | 4.977 | 0.991 | 0.118 | 0.172 | 0 | 0.046 | 0.035 | 0.056 | 0 | 1.612 | 2.563 | 0.7556 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
9 | 89.402 | 4.98 | 1 | 0.12 | 0.174 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.058 | 0 | 1.615 | 2.567 | 0.7559 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
10 | 89.397 | 4.978 | 1.004 | 0.12 | 0.174 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.056 | 0 | 1.618 | 2.568 | 0.756 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
11 | 89.433 | 4.965 | 0.99 | 0.119 | 0.172 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.056 | 0 | 1.623 | 2.558 | 0.7555 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
12 | 89.401 | 4.986 | 0.992 | 0.118 | 0.171 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.055 | 0 | 1.623 | 2.571 | 0.7575 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
13 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
14 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
15 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
16 | 89.377 | 4.996 | 1.006 | 0.12 | 0.173 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.057 | 0 | 1.619 | 2.568 | 0.7561 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
17 | 89.369 | 4.994 | 1.017 | 0.121 | 0.175 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.058 | 0 | 1.622 | 2.558 | 0.7562 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
18 | 89.366 | 4.99 | 1.021 | 0.121 | 0.177 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.058 | 0 | 1.622 | 2.561 | 0.7563 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
19 | 89.405 | 4.973 | 1.027 | 0.122 | 0.177 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.058 | 0 | 1.624 | 2.529 | 0.7559 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
22 | 89.425 | 4.963 | 1.021 | 0.122 | 0.177 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.059 | 0 | 1.629 | 2.516 | 0.7557 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
23 | 89.442 | 4.971 | 1.021 | 0.123 | 0.178 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.058 | 0 | 1.637 | 2.484 | 0.7554 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -8.9 | -7.8
24 | 89.573 | 4.946 | 1.038 | 0.125 | 0.182 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.058 | 0 | 1.681 | 2.309 | 0.7538 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
25 | 89.629 | 4.942 | 1.049 | 0.126 | 0.183 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.057 | 0 | 1.698 | 2.227 | 0.7531 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
26 | 89.808 | 4.895 | 1.088 | 0.131 | 0.189 | 0 | 0.049 | 0.038 | 0.058 | 0 | 1.778 | 1.963 | 0.7508 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
29 | 89.755 | 4.89 | 1.092 | 0.128 | 0.185 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.054 | 0 | 1.773 | 2.037 | 0.7513 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | 89.635 | 4.918 | 1.075 | 0.127 | 0.183 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.055 | 0 | 1.721 | 2.2 | 0.7529 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
31 | 89.594 | 4.924 | 1.105 | 0.131 | 0.192 | 0 | 0.049 | 0.038 | 0.056 | 0 | 1.721 | 2.188 | 0.7535 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8197.4779 | 34.3212 | 9.5337 | 9079.9896 | 38.0161 | 10.56
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Волкова М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №26
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №26 |  | 9079.9896 | 38.0161 | 10.56
Київська | ГРС Бортничі | 9078.1027 | 38.0082 | 10.5578
Київська | ГРС Конча-Заспа | 9076.9324 | 38.0033 | 10.5565
Київська | ГРС Осокорки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Осокорки-1 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556
Київська | ГРС ТЕЦ-5 | 9079.488 | 38.014 | 10.5594
Київська | ГРС-11, Гнідин | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-11, місто | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата