## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 42 | [18 empty] | Маршрут № 42
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.5775 | 5.3597 | 0.9453 | 0.103 | 0.1557 | 0.0016 | 0.0398 | 0.0303 | 0.0523 | 0.0035 | 1.5222 | 3.2091 | 0.7636 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 | -2.2 | -3.2
2 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
3 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
4 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
5 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
6 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
7 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
8 | 88.8342 | 5.2225 | 0.9355 | 0.102 | 0.1539 | 0.0018 | 0.0384 | 0.0304 | 0.0584 | 0.0032 | 1.4912 | 3.1285 | 0.7617 | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826 | -2.1 | -1.2
9 | [13 empty] | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826
10 | [13 empty] | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826
11 | [13 empty] | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826
12 | [13 empty] | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826
13 | [13 empty] | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826
14 | [13 empty] | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826
15 | [13 empty] | 8141.3969 | 34.0864 | 9.4684 | 9013.901 | 37.7394 | 10.4832 | 11335.0293 | 47.4575 | 13.1826
16 | 88.8494 | 5.2266 | 0.9232 | 0.0988 | 0.1503 | 0.0017 | 0.0381 | 0.0303 | 0.0431 | 0.0032 | 1.4564 | 3.179 | 0.7614 | 8132.7745 | 34.0503 | 9.4584 | 9004.6337 | 37.7006 | 10.4724 | 11325.4993 | 47.4176 | 13.1716 | -2 | -1.2
17 | [13 empty] | 8132.7745 | 34.0503 | 9.4584 | 9004.6337 | 37.7006 | 10.4724 | 11325.4993 | 47.4176 | 13.1716
18 | [13 empty] | 8132.7745 | 34.0503 | 9.4584 | 9004.6337 | 37.7006 | 10.4724 | 11325.4993 | 47.4176 | 13.1716
19 | [13 empty] | 8132.7745 | 34.0503 | 9.4584 | 9004.6337 | 37.7006 | 10.4724 | 11325.4993 | 47.4176 | 13.1716
20 | [13 empty] | 8132.7745 | 34.0503 | 9.4584 | 9004.6337 | 37.7006 | 10.4724 | 11325.4993 | 47.4176 | 13.1716
21 | [13 empty] | 8132.7745 | 34.0503 | 9.4584 | 9004.6337 | 37.7006 | 10.4724 | 11325.4993 | 47.4176 | 13.1716
22 | 88.8756 | 5.1676 | 0.9472 | 0.0991 | 0.1531 | 0.0017 | 0.0384 | 0.0298 | 0.0564 | 0.0031 | 1.4654 | 3.1625 | 0.7616 | 8137.2887 | 34.0692 | 9.4637 | 9009.5062 | 37.721 | 10.4781 | 11329.918 | 47.4361 | 13.1767 | -4.2 | -4.2
23 | [13 empty] | 8137.2887 | 34.0692 | 9.4637 | 9009.5062 | 37.721 | 10.4781 | 11329.918 | 47.4361 | 13.1767
24 | [13 empty] | 8137.2887 | 34.0692 | 9.4637 | 9009.5062 | 37.721 | 10.4781 | 11329.918 | 47.4361 | 13.1767
25 | [13 empty] | 8137.2887 | 34.0692 | 9.4637 | 9009.5062 | 37.721 | 10.4781 | 11329.918 | 47.4361 | 13.1767
26 | [13 empty] | 8137.2887 | 34.0692 | 9.4637 | 9009.5062 | 37.721 | 10.4781 | 11329.918 | 47.4361 | 13.1767
27 | [13 empty] | 8137.2887 | 34.0692 | 9.4637 | 9009.5062 | 37.721 | 10.4781 | 11329.918 | 47.4361 | 13.1767
28 | [13 empty] | 8137.2887 | 34.0692 | 9.4637 | 9009.5062 | 37.721 | 10.4781 | 11329.918 | 47.4361 | 13.1767
29 | 88.7881 | 5.1806 | 0.9374 | 0.0989 | 0.15 | 0.0018 | 0.0378 | 0.0291 | 0.0503 | 0.0043 | 1.5515 | 3.1701 | 0.7618 | 8126.5407 | 34.0242 | 9.4512 | 8997.6833 | 37.6715 | 10.4643 | 11313.4137 | 47.367 | 13.1575 | -4.8 | -4.8 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутн
30 | [13 empty] | 8126.5407 | 34.0242 | 9.4512 | 8997.6833 | 37.6715 | 10.4643 | 11313.4137 | 47.367 | 13.1575
31 | [13 empty] | 8126.5407 | 34.0242 | 9.4512 | 8997.6833 | 37.6715 | 10.4643 | 11313.4137 | 47.367 | 13.1575
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8137.7425 | 34.0711 | 9.4642 | 9009.7689 | 37.7221 | 10.4784
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [9 empty] | 01. | .11.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [9 empty] | 01. | .11.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [9 empty] | 01. | .11.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №42 |  | 9009.7689 | 37.7221 | 10.4784
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9009.9361 | 37.7228 | 10.4786
Київська | Сотниківка | 9009.2912 | 37.7201 | 10.4778
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9009.3629 | 37.7204 | 10.4779
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 01. | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 01. | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 01. | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата