## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9242.0943 | 38.6948 | 10.7486 | 11642.0418 | 48.7429 | 13.5397
2 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9242.0943 | 38.6948 | 10.7486 | 11642.0418 | 48.7429 | 13.5397
3 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9242.0943 | 38.6948 | 10.7486 | 11642.0418 | 48.7429 | 13.5397
4 | 88.5447 | 3.6596 | 1.7104 | 0.2407 | 0.4451 | 0.0081 | 0.1165 | 0.084 | 0.0599 | 0.0072 | 3.4291 | 1.6947 | 0.7654 | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11401.2613 | 47.7348 | 13.2597 | -8.2 | -7.3
5 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11401.2613 | 47.7348 | 13.2597
6 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11401.2613 | 47.7348 | 13.2597
7 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11401.2613 | 47.7348 | 13.2597
8 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11401.2613 | 47.7348 | 13.2597
9 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11401.2613 | 47.7348 | 13.2597
10 | 88.1307 | 3.4963 | 1.6538 | 0.2506 | 0.446 | 0.0019 | 0.126 | 0.0898 | 0.0629 | 0.0068 | 3.7948 | 1.9404 | 0.7689 | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314 | -8.3 | -6.7
11 | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314
12 | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314
13 | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314
14 | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314
15 | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314
16 | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314
17 | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11290.9383 | 47.2729 | 13.1314
18 | 88.637 | 3.6902 | 1.7652 | 0.2459 | 0.4657 | 0.0047 | 0.111 | 0.0889 | 0.0793 | 0.0071 | 3.3002 | 1.6048 | 0.7654 | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11450.0097 | 47.9389 | 13.3164 | -8.2 | -6.9
19 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11450.0097 | 47.9389 | 13.3164
20 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11450.0097 | 47.9389 | 13.3164
21 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11450.0097 | 47.9389 | 13.3164
22 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11450.0097 | 47.9389 | 13.3164
23 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11450.0097 | 47.9389 | 13.3164
24 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11450.0097 | 47.9389 | 13.3164
25 | 88.7366 | 3.6338 | 1.7305 | 0.2458 | 0.4729 | 0.0059 | 0.1258 | 0.0947 | 0.068 | 0.006 | 3.2834 | 1.5966 | 0.7648 | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179 | -8.8 | -6.9
26 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
27 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
28 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
29 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
30 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
31 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854
Луганська | Кремінне | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата