## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8008.5508 | 33.5302 | 9.3139 | 8872.5042 | 37.1474 | 10.3187 | 11431.5469 | 47.8616 | 13.2949
2 | [13 empty] | 8008.5508 | 33.5302 | 9.3139 | 8872.5042 | 37.1474 | 10.3187 | 11431.5469 | 47.8616 | 13.2949
3 | [13 empty] | 8008.5508 | 33.5302 | 9.3139 | 8872.5042 | 37.1474 | 10.3187 | 11431.5469 | 47.8616 | 13.2949
4 | [13 empty] | 8008.5508 | 33.5302 | 9.3139 | 8872.5042 | 37.1474 | 10.3187 | 11431.5469 | 47.8616 | 13.2949
5 | 91.2463 | 3.0444 | 0.9755 | 0.1455 | 0.2385 | 0.0024 | 0.0656 | 0.0495 | 0.0882 | 0.0105 | 4.0665 | 0.0671 | 0.7307 | 8091.4542 | 33.8773 | 9.4104 | 8961.952 | 37.5219 | 10.4228 | 11506.1385 | 48.1739 | 13.3816 | -8.7 | -6.4
6 | [13 empty] | 8091.4542 | 33.8773 | 9.4104 | 8961.952 | 37.5219 | 10.4228 | 11506.1385 | 48.1739 | 13.3816
7 | [13 empty] | 8091.4542 | 33.8773 | 9.4104 | 8961.952 | 37.5219 | 10.4228 | 11506.1385 | 48.1739 | 13.3816
8 | 91.3739 | 3.1405 | 0.9806 | 0.1478 | 0.2372 | 0.0018 | 0.0706 | 0.0501 | 0.0974 | 0.0093 | 3.8171 | 0.0737 | 0.7306 | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
9 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
10 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
11 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
12 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
13 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
14 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
15 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
16 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
17 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616 | 11550.0623 | 48.3578 | 13.4327
18 | 91.6917 | 2.9485 | 0.8779 | 0.1374 | 0.2068 | 0.0129 | 0.0614 | 0.0445 | 0.112 | 0.0099 | 3.8223 | 0.0747 | 0.7279 | 8092.6007 | 33.8821 | 9.4117 | 8963.9105 | 37.5301 | 10.425 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104 | -8.3 | -7.4 | 0,00005 | 0,0004 | відсутні
19 | [13 empty] | 8092.6007 | 33.8821 | 9.4117 | 8963.9105 | 37.5301 | 10.425 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
20 | [13 empty] | 8092.6007 | 33.8821 | 9.4117 | 8963.9105 | 37.5301 | 10.425 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
21 | [13 empty] | 8092.6007 | 33.8821 | 9.4117 | 8963.9105 | 37.5301 | 10.425 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
22 | [13 empty] | 8092.6007 | 33.8821 | 9.4117 | 8963.9105 | 37.5301 | 10.425 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
23 | [13 empty] | 8092.6007 | 33.8821 | 9.4117 | 8963.9105 | 37.5301 | 10.425 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
24 | [13 empty] | 8092.6007 | 33.8821 | 9.4117 | 8963.9105 | 37.5301 | 10.425 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
25 | 91.5709 | 3.0494 | 0.9266 | 0.1462 | 0.2211 | 0.0142 | 0.0667 | 0.0496 | 0.1286 | 0.0098 | 3.7446 | 0.0723 | 0.7298 | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428 | -8.5 | -6.4
26 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
27 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
28 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
29 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
30 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
31 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8103.0621 | 33.9259 | 9.4239 | 8974.993 | 37.5765 | 10.4379
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 8974.993 | 37.5765 | 10.4379
Луганська | Ст.Луганська | 8974.993 | 37.5765 | 10.4379
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата