## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11869.5425 | 49.6954 | 13.8043
2 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11869.5425 | 49.6954 | 13.8043
3 | 92.4918 | 3.9881 | 1.035 | 0.1461 | 0.2433 | 0.001 | 0.0736 | 0.0559 | 0.1225 | 0.0099 | 1.4967 | 0.3361 | 0.7287 | 8357.1464 | 34.9897 | 9.7194 | 9253.6306 | 38.7431 | 10.762 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359 | -8.2 | -5.9 | 0,00001 | 0,0001 | відсутні
4 | [13 empty] | 8357.1464 | 34.9897 | 9.7194 | 9253.6306 | 38.7431 | 10.762 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359
5 | [13 empty] | 8357.1464 | 34.9897 | 9.7194 | 9253.6306 | 38.7431 | 10.762 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359
6 | [13 empty] | 8357.1464 | 34.9897 | 9.7194 | 9253.6306 | 38.7431 | 10.762 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359
7 | [13 empty] | 8357.1464 | 34.9897 | 9.7194 | 9253.6306 | 38.7431 | 10.762 | 11896.7471 | 49.8093 | 13.8359
8 | 92.291 | 3.9669 | 1.0477 | 0.153 | 0.252 | 0.0042 | 0.0709 | 0.055 | 0.1416 | 0.0081 | 1.6538 | 0.3558 | 0.7306 | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094 | -9.4 | -5.9
9 | [13 empty] | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094
10 | [13 empty] | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094
11 | [13 empty] | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094
12 | [13 empty] | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094
13 | [13 empty] | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094
14 | [13 empty] | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094
15 | [13 empty] | 8352.0112 | 34.9682 | 9.7134 | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549 | 11873.9612 | 49.7139 | 13.8094
16 | 92.1466 | 3.9838 | 1.0721 | 0.1529 | 0.254 | 0.0116 | 0.0747 | 0.06 | 0.133 | 0.0087 | 1.7283 | 0.3743 | 0.7317 | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956 | -8.7 | -7.4
17 | [13 empty] | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
18 | [13 empty] | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
19 | [13 empty] | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
20 | [13 empty] | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
21 | [13 empty] | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
22 | [13 empty] | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
23 | [13 empty] | 8350.3632 | 34.9613 | 9.7115 | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
24 | 92.4441 | 3.8786 | 1.0306 | 0.1421 | 0.2485 | 0.0122 | 0.07 | 0.0557 | 0.1409 | 0.0083 | 1.6186 | 0.3504 | 0.7295 | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109 | -8.9 | -7.3
25 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109
26 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109
27 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109
28 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109
29 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109
30 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109
31 | [13 empty] | 8346.6611 | 34.9458 | 9.7072 | 9241.9749 | 38.6943 | 10.7484 | 11875.251 | 49.7193 | 13.8109
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532
Луганська | Новоастрахань | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 9245.677 | 38.7098 | 10.7527
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 9246.6802 | 38.714 | 10.7539
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 9245.5337 | 38.7092 | 10.7526
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата