## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7999.4269 | 33.492 | 9.3033 | 8868.6588 | 37.1313 | 10.3143 | 11629.7651 | 48.6915 | 13.5254
2 | 94.7282 | 2.71 | 0.2186 | 0.0162 | 0.0231 | 0.002 | 0.0058 | 0.0023 | 0.0046 | 0.0097 | 2.1981 | 0.0814 | 0.6997 | 8008.9807 | 33.532 | 9.3144 | 8879.3113 | 37.1759 | 10.3266 | 11650.0432 | 48.7764 | 13.549
3 | [13 empty] | 8008.9807 | 33.532 | 9.3144 | 8879.3113 | 37.1759 | 10.3266 | 11650.0432 | 48.7764 | 13.549
4 | [13 empty] | 8008.9807 | 33.532 | 9.3144 | 8879.3113 | 37.1759 | 10.3266 | 11650.0432 | 48.7764 | 13.549
5 | [13 empty] | 8008.9807 | 33.532 | 9.3144 | 8879.3113 | 37.1759 | 10.3266 | 11650.0432 | 48.7764 | 13.549
6 | [13 empty] | 8008.9807 | 33.532 | 9.3144 | 8879.3113 | 37.1759 | 10.3266 | 11650.0432 | 48.7764 | 13.549
7 | [13 empty] | 8008.9807 | 33.532 | 9.3144 | 8879.3113 | 37.1759 | 10.3266 | 11650.0432 | 48.7764 | 13.549
8 | [13 empty] | 8008.9807 | 33.532 | 9.3144 | 8879.3113 | 37.1759 | 10.3266 | 11650.0432 | 48.7764 | 13.549
9 | 94.7239 | 2.7127 | 0.2201 | 0.0164 | 0.0234 | 0.0022 | 0.0058 | 0.0026 | 0.0052 | 0.0091 | 2.1976 | 0.081 | 0.6997 | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
10 | [13 empty] | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
11 | [13 empty] | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
12 | [13 empty] | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
13 | [13 empty] | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
14 | [13 empty] | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
15 | [13 empty] | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
16 | [13 empty] | 8009.8644 | 33.5357 | 9.3155 | 8880.2667 | 37.1799 | 10.3278 | 11650.7836 | 48.7795 | 13.5499
17 | 94.7381 | 2.7089 | 0.2199 | 0.0167 | 0.0236 | 0.0021 | 0.0063 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0097 | 2.1841 | 0.0822 | 0.6997 | 8010.9154 | 33.5401 | 9.3167 | 8881.4131 | 37.1847 | 10.3291 | 11652.5988 | 48.7871 | 13.552 |  |  | <0,0001 | <0,0002
18 | [13 empty] | 8010.9154 | 33.5401 | 9.3167 | 8881.4131 | 37.1847 | 10.3291 | 11652.5988 | 48.7871 | 13.552
19 | [13 empty] | 8010.9154 | 33.5401 | 9.3167 | 8881.4131 | 37.1847 | 10.3291 | 11652.5988 | 48.7871 | 13.552
20 | [13 empty] | 8010.9154 | 33.5401 | 9.3167 | 8881.4131 | 37.1847 | 10.3291 | 11652.5988 | 48.7871 | 13.552
21 | [13 empty] | 8010.9154 | 33.5401 | 9.3167 | 8881.4131 | 37.1847 | 10.3291 | 11652.5988 | 48.7871 | 13.552
22 | [13 empty] | 8010.9154 | 33.5401 | 9.3167 | 8881.4131 | 37.1847 | 10.3291 | 11652.5988 | 48.7871 | 13.552
23 | 94.7673 | 2.6972 | 0.2178 | 0.0164 | 0.0229 | 0.002 | 0.0056 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0089 | 2.1784 | 0.0769 | 0.6994 | 8009.96 | 33.5361 | 9.3156 | 8880.41 | 37.1805 | 10.3279 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531 |  |  |  |  | 0
24 | [13 empty] | 8009.96 | 33.5361 | 9.3156 | 8880.41 | 37.1805 | 10.3279 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
25 | [13 empty] | 8009.96 | 33.5361 | 9.3156 | 8880.41 | 37.1805 | 10.3279 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
26 | [13 empty] | 8009.96 | 33.5361 | 9.3156 | 8880.41 | 37.1805 | 10.3279 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
27 | [13 empty] | 8009.96 | 33.5361 | 9.3156 | 8880.41 | 37.1805 | 10.3279 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
28 | [13 empty] | 8009.96 | 33.5361 | 9.3156 | 8880.41 | 37.1805 | 10.3279 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
29 | [13 empty] | 8009.96 | 33.5361 | 9.3156 | 8880.41 | 37.1805 | 10.3279 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
30 | 94.666 | 2.743 | 0.2328 | 0.0183 | 0.0261 | 0.0021 | 0.007 | 0.0034 | 0.0059 | 0.0088 | 2.1824 | 0.1042 | 0.7004 | 8014.307 | 33.5543 | 9.3206 | 8884.9719 | 37.1996 | 10.3332 | 11651.4046 | 48.7821 | 13.5506
31 | [13 empty] | 8014.307 | 33.5543 | 9.3206 | 8884.9719 | 37.1996 | 10.3332 | 11651.4046 | 48.7821 | 13.5506
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8009.8883 | 33.5358 | 9.3155 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата