## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8153.3631 | 34.1365 | 9.4824 | 9038.526 | 37.8425 | 10.5118 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313
2 | [13 empty] | 8153.3631 | 34.1365 | 9.4824 | 9038.526 | 37.8425 | 10.5118 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313
3 | [13 empty] | 8153.3631 | 34.1365 | 9.4824 | 9038.526 | 37.8425 | 10.5118 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313
4 | 96.4511 | 1.8955 | 0.5821 | 0.0921 | 0.0883 | 0.001 | 0.0179 | 0.0121 | 0.01 | 0.0059 | 0.6671 | 0.1769 | 0.6958 | 8151.2612 | 34.1277 | 9.4799 | 9036.1853 | 37.8327 | 10.5091 | 11889.0324 | 49.777 | 13.8269
5 | [13 empty] | 8151.2612 | 34.1277 | 9.4799 | 9036.1853 | 37.8327 | 10.5091 | 11889.0324 | 49.777 | 13.8269
6 | [13 empty] | 8151.2612 | 34.1277 | 9.4799 | 9036.1853 | 37.8327 | 10.5091 | 11889.0324 | 49.777 | 13.8269
7 | [13 empty] | 8151.2612 | 34.1277 | 9.4799 | 9036.1853 | 37.8327 | 10.5091 | 11889.0324 | 49.777 | 13.8269
8 | [13 empty] | 8151.2612 | 34.1277 | 9.4799 | 9036.1853 | 37.8327 | 10.5091 | 11889.0324 | 49.777 | 13.8269
9 | [13 empty] | 8151.2612 | 34.1277 | 9.4799 | 9036.1853 | 37.8327 | 10.5091 | 11889.0324 | 49.777 | 13.8269
10 | [13 empty] | 8151.2612 | 34.1277 | 9.4799 | 9036.1853 | 37.8327 | 10.5091 | 11889.0324 | 49.777 | 13.8269
11 | 96.5071 | 1.8726 | 0.5766 | 0.0908 | 0.0864 | 0.0011 | 0.0173 | 0.012 | 0.0097 | 0.0039 | 0.6554 | 0.1671 | 0.6953 | 8150.1864 | 34.1232 | 9.4787 | 9035.1105 | 37.8282 | 10.5078 | 11891.6119 | 49.7878 | 13.8299
12 | [13 empty] | 8150.1864 | 34.1232 | 9.4787 | 9035.1105 | 37.8282 | 10.5078 | 11891.6119 | 49.7878 | 13.8299
13 | [13 empty] | 8150.1864 | 34.1232 | 9.4787 | 9035.1105 | 37.8282 | 10.5078 | 11891.6119 | 49.7878 | 13.8299
14 | [13 empty] | 8150.1864 | 34.1232 | 9.4787 | 9035.1105 | 37.8282 | 10.5078 | 11891.6119 | 49.7878 | 13.8299
15 | [13 empty] | 8150.1864 | 34.1232 | 9.4787 | 9035.1105 | 37.8282 | 10.5078 | 11891.6119 | 49.7878 | 13.8299
16 | [13 empty] | 8150.1864 | 34.1232 | 9.4787 | 9035.1105 | 37.8282 | 10.5078 | 11891.6119 | 49.7878 | 13.8299
17 | [13 empty] | 8150.1864 | 34.1232 | 9.4787 | 9035.1105 | 37.8282 | 10.5078 | 11891.6119 | 49.7878 | 13.8299
18 | 96.1665 | 2.0737 | 0.6246 | 0.0972 | 0.0944 | 0.0012 | 0.0192 | 0.0131 | 0.0112 | 0.0048 | 0.6757 | 0.2184 | 0.6981 | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
19 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
20 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
21 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
22 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
23 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
24 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
25 | 89.6595 | 4.9976 | 1.1505 | 0.1282 | 0.1971 | 0.0033 | 0.0523 | 0.0417 | 0.0497 | 0.0047 | 1.7301 | 1.9853 | 0.7523 | 8242.5959 | 34.5101 | 9.5861 | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
26 | [13 empty] | 8242.5959 | 34.5101 | 9.5861 | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
27 | [13 empty] | 8242.5959 | 34.5101 | 9.5861 | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
28 | [13 empty] | 8242.5959 | 34.5101 | 9.5861 | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
29 | [13 empty] | 8242.5959 | 34.5101 | 9.5861 | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
30 | [13 empty] | 8242.5959 | 34.5101 | 9.5861 | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
31 | 89.6879 | 4.9958 | 1.1309 | 0.1243 | 0.1899 | 0.0034 | 0.0507 | 0.0391 | 0.0468 | 0.004 | 1.7316 | 1.9956 | 0.7518 | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9117.0824 | 38.1714 | 10.6032 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9066.8531 | 37.9611 | 10.5448
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9066.8531 | 37.9611 | 10.5448
Львівська | Броди - м.Броди | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472
Львівська | Броди - села | 9065.9455 | 37.9573 | 10.5437
Львівська | Завидче | 9060.8342 | 37.9359 | 10.5378
Львівська | Корсів | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426
Львівська | Лопатин | 9066.1843 | 37.9583 | 10.544
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата