## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
2 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
3 | 96.4354 | 1.9211 | 0.5944 | 0.0932 | 0.0897 | 0.0011 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0103 | 0.0048 | 0.6548 | 0.1654 | 0.6959 | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9042.2997 | 37.8583 | 10.5162 | 11895.8634 | 49.8056 | 13.8349
4 | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9042.2997 | 37.8583 | 10.5162 | 11895.8634 | 49.8056 | 13.8349
5 | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9042.2997 | 37.8583 | 10.5162 | 11895.8634 | 49.8056 | 13.8349
6 | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9042.2997 | 37.8583 | 10.5162 | 11895.8634 | 49.8056 | 13.8349
7 | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9042.2997 | 37.8583 | 10.5162 | 11895.8634 | 49.8056 | 13.8349
8 | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9042.2997 | 37.8583 | 10.5162 | 11895.8634 | 49.8056 | 13.8349
9 | 96.5188 | 1.8732 | 0.5758 | 0.0905 | 0.086 | 0.0011 | 0.0171 | 0.0117 | 0.0103 | 0.0045 | 0.6521 | 0.1589 | 0.6952 | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
10 | [13 empty] | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
11 | [13 empty] | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
12 | [13 empty] | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
13 | [13 empty] | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
14 | [13 empty] | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
15 | [13 empty] | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
16 | [13 empty] | 8150.903 | 34.1262 | 9.4795 | 9035.9226 | 37.8316 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
17 | 96.3951 | 1.9632 | 0.6015 | 0.0949 | 0.0901 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0111 | 0.0044 | 0.6406 | 0.1674 | 0.6963 | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11900.4014 | 49.8246 | 13.8402 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
18 | [13 empty] | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11900.4014 | 49.8246 | 13.8402
19 | [13 empty] | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11900.4014 | 49.8246 | 13.8402
20 | [13 empty] | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11900.4014 | 49.8246 | 13.8402
21 | [13 empty] | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11900.4014 | 49.8246 | 13.8402
22 | [13 empty] | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9048.0798 | 37.8825 | 10.5229 | 11900.4014 | 49.8246 | 13.8402
23 | 89.6323 | 4.9718 | 1.1571 | 0.129 | 0.1999 | 0.0034 | 0.0527 | 0.0421 | 0.0503 | 0.0044 | 1.776 | 1.981 | 0.7525 | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085 | 11540.0069 | 48.3157 | 13.421
24 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085 | 11540.0069 | 48.3157 | 13.421
25 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085 | 11540.0069 | 48.3157 | 13.421
26 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085 | 11540.0069 | 48.3157 | 13.421
27 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085 | 11540.0069 | 48.3157 | 13.421
28 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085 | 11540.0069 | 48.3157 | 13.421
29 | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085 | 11540.0069 | 48.3157 | 13.421
30 | 89.7897 | 4.9559 | 1.1329 | 0.1263 | 0.1931 | 0.0036 | 0.0519 | 0.041 | 0.0499 | 0.004 | 1.7558 | 1.8959 | 0.7508 | 8241.6644 | 34.5062 | 9.5851 | 9124.2955 | 38.2016 | 10.6116 | 11556.32 | 48.384 | 13.44
31 | [13 empty] | 8241.6644 | 34.5062 | 9.5851 | 9124.2955 | 38.2016 | 10.6116 | 11556.32 | 48.384 | 13.44
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8190.0498 | 34.2901 | 9.525 | 9074.2334 | 37.992 | 10.5533
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9074.2334 | 37.992 | 10.5533
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9075.0694 | 37.9955 | 10.5543
Львівська | Воля Жовтанецька | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9072.657 | 37.9854 | 10.5515
Львівська | Колодне | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512
Львівська | Новий Став | 9075.977 | 37.9993 | 10.5554
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата