## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.5842 | 34.3677 | 9.5466 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
2 | [13 empty] | 8208.5842 | 34.3677 | 9.5466 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
3 | 95.841 | 2.2928 | 0.7448 | 0.1194 | 0.1166 | 0.0014 | 0.022 | 0.0156 | 0.0115 | 0.0041 | 0.6602 | 0.1706 | 0.7011 | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
4 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
5 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
6 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
7 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
8 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
9 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
10 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
11 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11926.5789 | 49.9342 | 13.8706
12 | 96.5181 | 1.875 | 0.5744 | 0.0906 | 0.0861 | 0.0011 | 0.0172 | 0.0115 | 0.0104 | 0.0041 | 0.6523 | 0.1592 | 0.6952 | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.9464 | 37.8317 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
13 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.9464 | 37.8317 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
14 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.9464 | 37.8317 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
15 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.9464 | 37.8317 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
16 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.9464 | 37.8317 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
17 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.9464 | 37.8317 | 10.5088 | 11893.6899 | 49.7965 | 13.8324
18 | 96.0829 | 2.1472 | 0.6658 | 0.1028 | 0.0985 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0131 | 0.0094 | 0.0062 | 0.6861 | 0.1681 | 0.6986 | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11906.1576 | 49.8487 | 13.8469 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
19 | [13 empty] | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11906.1576 | 49.8487 | 13.8469
20 | [13 empty] | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11906.1576 | 49.8487 | 13.8469
21 | [13 empty] | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11906.1576 | 49.8487 | 13.8469
22 | [13 empty] | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11906.1576 | 49.8487 | 13.8469
23 | 96.1119 | 2.1387 | 0.6634 | 0.1019 | 0.098 | 0.0011 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0093 | 0.004 | 0.6733 | 0.1667 | 0.6984 | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
24 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
25 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
26 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
27 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
28 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
29 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
30 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
31 | 96.0802 | 2.1574 | 0.6672 | 0.1027 | 0.0985 | 0.0011 | 0.0187 | 0.013 | 0.0092 | 0.0038 | 0.6794 | 0.1688 | 0.6986 | 8182.0962 | 34.2568 | 9.5158 | 9069.1938 | 37.9709 | 10.5475 | 11907.8773 | 49.8559 | 13.8489
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9072.9675 | 37.9867 | 10.5519
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9072.9675 | 37.9867 | 10.5519
Львівська | Задвір`я | 9072.2032 | 37.9835 | 10.551
Львівська | Новий Яричів | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата