## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №283 | [18 empty] | Маршрут №283
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 | 89.5508 | 5.0166 | 1.1633 | 0.1245 | 0.1941 | 0.0006 | 0.0521 | 0.0413 | 0.0804 | 0 | 1.7614 | 2.0149 | 0.7541 | 8251.7198 | 34.5483 | 9.5968 | 9134.7092 | 38.2452 | 10.6237 | 11544.5688 | 48.3348 | 13.4263
26 | 89.5736 | 5.0156 | 1.1594 | 0.1247 | 0.194 | 0.0004 | 0.0521 | 0.0413 | 0.0805 | 0 | 1.756 | 2.0024 | 0.7539 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
29 | 89.6235 | 5.0191 | 1.1502 | 0.1237 | 0.1926 | 0.0004 | 0.0518 | 0.0408 | 0.0802 | 0 | 1.7406 | 1.9771 | 0.7533 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
30 | 89.619 | 5.02 | 1.1499 | 0.1234 | 0.1916 | 0.0004 | 0.0514 | 0.0404 | 0.078 | 0 | 1.747 | 1.9789 | 0.7533 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
31 | 89.8103 | 4.9301 | 1.1266 | 0.122 | 0.1879 | 0.0004 | 0.0505 | 0.0397 | 0.0775 | 0 | 1.7271 | 1.9279 | 0.7516 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №283
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №283 |  | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9135.6885 | 38.2493 | 10.6248
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата