## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
2 | 91.2465 | 4.3408 | 1.0851 | 0.1304 | 0.1878 | 0.0032 | 0.0474 | 0.037 | 0.0465 | 0.0027 | 1.4277 | 1.4449 | 0.7394 | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -10.3 | -6.1 | 0,0006 | 0,002 | 0
3 | [13 empty] | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
4 | [13 empty] | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
5 | [13 empty] | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
6 | [13 empty] | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
7 | [13 empty] | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
8 | [13 empty] | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
9 | 91.3076 | 4.2825 | 1.0815 | 0.1293 | 0.1858 | 0.0019 | 0.0467 | 0.0364 | 0.0443 | 0.004 | 1.4191 | 1.4609 | 0.739 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -10.3 | -6.8
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
11 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
16 | 91.19 | 4.3525 | 1.0861 | 0.1306 | 0.1881 | 0.0032 | 0.0473 | 0.0369 | 0.0464 | 0.0046 | 1.4646 | 1.4497 | 0.7398 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611 | -11.2 | -7.3
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
18 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
19 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
21 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
23 | 89.8366 | 4.929 | 1.1593 | 0.1308 | 0.2015 | 0.0048 | 0.0541 | 0.0431 | 0.0499 | 0.003 | 1.645 | 1.9429 | 0.7513 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -10.9 | -6.7
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
30 | 89.8298 | 4.9089 | 1.1548 | 0.1302 | 0.2003 | 0.001 | 0.0536 | 0.0423 | 0.057 | 0.0053 | 1.6799 | 1.9369 | 0.7513 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -11.5 | -7.5
31 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8252.7468 | 34.5526 | 9.5979 | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9137.5037 | 38.2569 | 10.6269
Львівська | ГРС Буянів | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата