## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.6488 | 5.661 | 1.202 | 0.14 | 0.209 | 0.0047 | 0.058 | 0.043 | 0.059 | 0.0065 | 1.152 | 3.816 | 0.7762 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556 | 0.8 | -2.7
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
8 | 87.6989 | 5.653 | 1.231 | 0.14 | 0.206 | 0.0048 | 0.057 | 0.041 | 0.052 | 0.0083 | 1.084 | 3.824 | 0.7759 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 | 0.6 | -3.2
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 |  |  | 0,0027 | ˂0,0002
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
16 | 87.9484 | 5.579 | 1.178 | 0.136 | 0.201 | 0.0046 | 0.056 | 0.041 | 0.052 | 0.004 | 1.134 | 3.666 | 0.7731 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833 | -0.1 | -3.8
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
22 | 87.7256 | 5.694 | 1.202 | 0.135 | 0.202 | 0.0045 | 0.056 | 0.042 | 0.052 | 0.0079 | 1.168 | 3.711 | 0.7748 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
25 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
26 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
29 | 87.8936 | 5.617 | 1.169 | 0.135 | 0.201 | 0.0045 | 0.057 | 0.042 | 0.053 | 0.0079 | 1.19 | 3.63 | 0.7731 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806 |  |  |  |  | відсутн.
30 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
31 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9083.3812 | 38.0303 | 10.564
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 9083.3812 | 38.0303 | 10.564
Полтавська | Войниха | 9083.429 | 38.0305 | 10.564
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634
Полтавська | Новачиха | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641
Полтавська | Оріхівка | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641
Полтавська | Петракіївка | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639
Полтавська | Ромодан | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639
Полтавська | Семенівка | 9083.5007 | 38.0308 | 10.5641
Полтавська | Стайки | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642
Полтавська | Хорол | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата