## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8298.4381 | 34.7439 | 9.6511 | 9191.6262 | 38.4835 | 10.6899 | 11724.3242 | 49.0874 | 13.6354
2 | [13 empty] | 8298.4381 | 34.7439 | 9.6511 | 9191.6262 | 38.4835 | 10.6899 | 11724.3242 | 49.0874 | 13.6354
3 | 88.7744 | 5.261 | 1.5052 | 0.123 | 0.2049 | 0.0022 | 0.0545 | 0.0467 | 0.0774 | 0.0097 | 1.8134 | 2.1275 | 0.7612 | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381 | 3.2 | -2
4 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381
5 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381
6 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381
7 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381
8 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381
9 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381
10 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827 | 11554.672 | 48.3771 | 13.4381
11 | 90.8596 | 4.4792 | 1.1805 | 0.1414 | 0.2191 | 0.0043 | 0.0573 | 0.046 | 0.0705 | 0.0015 | 1.9385 | 1.0022 | 0.7406 | 8291.6548 | 34.7155 | 9.6432 | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812 | 11711.952 | 49.0356 | 13.621 | -1.8 | -4.3 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8291.6548 | 34.7155 | 9.6432 | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812 | 11711.952 | 49.0356 | 13.621
13 | [13 empty] | 8291.6548 | 34.7155 | 9.6432 | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812 | 11711.952 | 49.0356 | 13.621
14 | [13 empty] | 8291.6548 | 34.7155 | 9.6432 | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812 | 11711.952 | 49.0356 | 13.621
15 | [13 empty] | 8291.6548 | 34.7155 | 9.6432 | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812 | 11711.952 | 49.0356 | 13.621
16 | [13 empty] | 8291.6548 | 34.7155 | 9.6432 | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812 | 11711.952 | 49.0356 | 13.621
17 | [13 empty] | 8291.6548 | 34.7155 | 9.6432 | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812 | 11711.952 | 49.0356 | 13.621
18 | 90.8732 | 4.4671 | 1.1688 | 0.143 | 0.2227 | 0.0044 | 0.0585 | 0.0469 | 0.0756 | 0.0016 | 1.9305 | 1.0077 | 0.7408 | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217 | -0.9 | -2.4
19 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
20 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
21 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
22 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
23 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
24 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
25 | 91.3707 | 4.2585 | 1.077 | 0.1296 | 0.1998 | 0.004 | 0.055 | 0.0445 | 0.0705 | 0.0028 | 1.8297 | 0.9579 | 0.7364 | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266 | -4.2 | -6.6
26 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
27 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
28 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
29 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
30 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
31 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
[14 empty] | 8286.9496 | 34.6958 | 9.6377 | 9178.5613 | 38.4288 | 10.6747
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9178.5613 | 38.4288 | 10.6747
Полтавська | ГРС Орданівка | 9178.6807 | 38.4293 | 10.6748
Полтавська | ГРС Пришиб | 9178.0836 | 38.4268 | 10.6741
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата