## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323 | 11616.8197 | 48.6373 | 13.5104
2 | 91.0016 | 3.6877 | 1.0092 | 0.1404 | 0.229 | 0.0048 | 0.0683 | 0.0576 | 0.0872 | 0.0011 | 3.2947 | 0.4184 | 0.7351 | 8171.2287 | 34.2113 | 9.5031 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11587.8716 | 48.5161 | 13.4767 | -0.8 | -0.5
3 | [13 empty] | 8171.2287 | 34.2113 | 9.5031 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11587.8716 | 48.5161 | 13.4767
4 | [13 empty] | 8171.2287 | 34.2113 | 9.5031 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11587.8716 | 48.5161 | 13.4767
5 | [13 empty] | 8171.2287 | 34.2113 | 9.5031 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11587.8716 | 48.5161 | 13.4767
6 | [13 empty] | 8171.2287 | 34.2113 | 9.5031 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11587.8716 | 48.5161 | 13.4767
7 | [13 empty] | 8171.2287 | 34.2113 | 9.5031 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11587.8716 | 48.5161 | 13.4767
8 | 91.2601 | 3.6984 | 1.0201 | 0.1376 | 0.2237 | 0.0043 | 0.0591 | 0.0481 | 0.0469 | 0.0019 | 3.0809 | 0.4187 | 0.7325 | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026 | -11.5 | -11.9
9 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026
10 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026
11 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026
13 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026
14 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026
15 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11610.132 | 48.6093 | 13.5026
16 | 91.3522 | 3.6501 | 0.9889 | 0.1361 | 0.2202 | 0.0045 | 0.0604 | 0.0498 | 0.0526 | 0.0015 | 3.0937 | 0.39 | 0.7317 | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9049.6084 | 37.8889 | 10.5247 | 11610.8247 | 48.6122 | 13.5034 | -5 | -7.8
17 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9049.6084 | 37.8889 | 10.5247 | 11610.8247 | 48.6122 | 13.5034
18 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9049.6084 | 37.8889 | 10.5247 | 11610.8247 | 48.6122 | 13.5034
19 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9049.6084 | 37.8889 | 10.5247 | 11610.8247 | 48.6122 | 13.5034
20 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9049.6084 | 37.8889 | 10.5247 | 11610.8247 | 48.6122 | 13.5034
21 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9049.6084 | 37.8889 | 10.5247 | 11610.8247 | 48.6122 | 13.5034
22 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9049.6084 | 37.8889 | 10.5247 | 11610.8247 | 48.6122 | 13.5034
23 | 91.6268 | 3.539 | 0.9542 | 0.1299 | 0.21 | 0.0041 | 0.0573 | 0.0474 | 0.0499 | 0.0037 | 2.987 | 0.3906 | 0.7296 | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098 | -2.2 | -6.2
24 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
25 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
26 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
27 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
28 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
29 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
30 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
31 | [13 empty] | 8159.382 | 34.1617 | 9.4894 | 9041.1055 | 37.8533 | 10.5148 | 11616.3659 | 48.6354 | 13.5098
[14 empty] | 8165.8786 | 34.1889 | 9.4969 | 9047.7454 | 37.8811 | 10.5225
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9047.7454 | 37.8811 | 10.5225
Полтавська | ГРС Степне | 9047.7454 | 37.8811 | 10.5225
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата