## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534
2 | 88.3203 | 3.7967 | 1.1733 | 0.158 | 0.2712 | 0.0048 | 0.0768 | 0.0666 | 0.0945 | 0.0014 | 5.3663 | 0.6702 | 0.7526 | 8030.1186 | 33.6205 | 9.339 | 8894.3825 | 37.239 | 10.3442 | 11252.1498 | 47.1105 | 13.0863 | -1.7 | -2.8
3 | [13 empty] | 8030.1186 | 33.6205 | 9.339 | 8894.3825 | 37.239 | 10.3442 | 11252.1498 | 47.1105 | 13.0863
4 | [13 empty] | 8030.1186 | 33.6205 | 9.339 | 8894.3825 | 37.239 | 10.3442 | 11252.1498 | 47.1105 | 13.0863
5 | [13 empty] | 8030.1186 | 33.6205 | 9.339 | 8894.3825 | 37.239 | 10.3442 | 11252.1498 | 47.1105 | 13.0863
6 | [13 empty] | 8030.1186 | 33.6205 | 9.339 | 8894.3825 | 37.239 | 10.3442 | 11252.1498 | 47.1105 | 13.0863
7 | [13 empty] | 8030.1186 | 33.6205 | 9.339 | 8894.3825 | 37.239 | 10.3442 | 11252.1498 | 47.1105 | 13.0863
8 | 89.4709 | 3.7754 | 1.1174 | 0.1504 | 0.2541 | 0.0045 | 0.0695 | 0.059 | 0.0768 | 0.002 | 4.4483 | 0.5717 | 0.7448 | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531 | -5.4 | -7.2
9 | [13 empty] | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531
10 | [13 empty] | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531
11 | [13 empty] | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531
13 | [13 empty] | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531
14 | [13 empty] | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531
15 | [13 empty] | 8089.3762 | 33.8686 | 9.4079 | 8960.9966 | 37.5179 | 10.4216 | 11395.6484 | 47.7113 | 13.2531
16 | 89.4702 | 3.7592 | 1.1218 | 0.1514 | 0.2549 | 0.0047 | 0.0702 | 0.0595 | 0.0757 | 0.0011 | 4.4677 | 0.5636 | 0.7448 | 8088.397 | 33.8645 | 9.4068 | 8959.9457 | 37.5135 | 10.4204 | 11394.3825 | 47.706 | 13.2517 | -4.1 | -6
17 | [13 empty] | 8088.397 | 33.8645 | 9.4068 | 8959.9457 | 37.5135 | 10.4204 | 11394.3825 | 47.706 | 13.2517
18 | [13 empty] | 8088.397 | 33.8645 | 9.4068 | 8959.9457 | 37.5135 | 10.4204 | 11394.3825 | 47.706 | 13.2517
19 | [13 empty] | 8088.397 | 33.8645 | 9.4068 | 8959.9457 | 37.5135 | 10.4204 | 11394.3825 | 47.706 | 13.2517
20 | [13 empty] | 8088.397 | 33.8645 | 9.4068 | 8959.9457 | 37.5135 | 10.4204 | 11394.3825 | 47.706 | 13.2517
21 | [13 empty] | 8088.397 | 33.8645 | 9.4068 | 8959.9457 | 37.5135 | 10.4204 | 11394.3825 | 47.706 | 13.2517
22 | [13 empty] | 8088.397 | 33.8645 | 9.4068 | 8959.9457 | 37.5135 | 10.4204 | 11394.3825 | 47.706 | 13.2517
23 | 89.778 | 3.6257 | 1.069 | 0.144 | 0.2435 | 0.0042 | 0.0673 | 0.0582 | 0.074 | 0.0041 | 4.376 | 0.556 | 0.7423 | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541 | -4.2 | -8.9
24 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
25 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
26 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
27 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
28 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
29 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
30 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
31 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
[14 empty] | 8073.8513 | 33.8036 | 9.3899 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018
Полтавська | ГРС Божкове | 8943.4175 | 37.4443 | 10.4012
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8945.2328 | 37.4519 | 10.4033
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8938.9511 | 37.4256 | 10.396
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата