## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
2 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
3 | [13 empty] | 8101.0797 | 33.9176 | 9.4216 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439 | 11640.8237 | 48.7378 | 13.5383
4 | 92.9292 | 3.0023 | 0.6661 | 0.0887 | 0.1705 | 0.0032 | 0.0496 | 0.0472 | 0.0668 | 0.002 | 2.751 | 0.2233 | 0.7188 | 8110.4663 | 33.9569 | 9.4325 | 8989.9686 | 37.6392 | 10.4553 | 11637.1455 | 48.7224 | 13.534 | -11.2 | -10.7
5 | [13 empty] | 8110.4663 | 33.9569 | 9.4325 | 8989.9686 | 37.6392 | 10.4553 | 11637.1455 | 48.7224 | 13.534
6 | [13 empty] | 8110.4663 | 33.9569 | 9.4325 | 8989.9686 | 37.6392 | 10.4553 | 11637.1455 | 48.7224 | 13.534
7 | [13 empty] | 8110.4663 | 33.9569 | 9.4325 | 8989.9686 | 37.6392 | 10.4553 | 11637.1455 | 48.7224 | 13.534
8 | 92.9992 | 2.9772 | 0.6701 | 0.0917 | 0.1718 | 0.0033 | 0.051 | 0.0482 | 0.0691 | 0.0024 | 2.694 | 0.2218 | 0.7186 | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453 | -9.6 | -8.7
9 | [13 empty] | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453
10 | [13 empty] | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453
11 | [13 empty] | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453
13 | [13 empty] | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453
14 | [13 empty] | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453
15 | [13 empty] | 8116.1986 | 33.9809 | 9.4391 | 8996.2741 | 37.6656 | 10.4627 | 11646.8904 | 48.7632 | 13.5453
16 | 93.0414 | 2.9703 | 0.6711 | 0.0924 | 0.1704 | 0.0033 | 0.0499 | 0.046 | 0.0672 | 0.001 | 2.6634 | 0.2236 | 0.7183 | 8116.7719 | 33.9833 | 9.4398 | 8996.9907 | 37.6686 | 10.4635 | 11650.3775 | 48.7778 | 13.5494 | -8.5 | -9.4
17 | [13 empty] | 8116.7719 | 33.9833 | 9.4398 | 8996.9907 | 37.6686 | 10.4635 | 11650.3775 | 48.7778 | 13.5494
18 | [13 empty] | 8116.7719 | 33.9833 | 9.4398 | 8996.9907 | 37.6686 | 10.4635 | 11650.3775 | 48.7778 | 13.5494
19 | [13 empty] | 8116.7719 | 33.9833 | 9.4398 | 8996.9907 | 37.6686 | 10.4635 | 11650.3775 | 48.7778 | 13.5494
20 | [13 empty] | 8116.7719 | 33.9833 | 9.4398 | 8996.9907 | 37.6686 | 10.4635 | 11650.3775 | 48.7778 | 13.5494
21 | [13 empty] | 8116.7719 | 33.9833 | 9.4398 | 8996.9907 | 37.6686 | 10.4635 | 11650.3775 | 48.7778 | 13.5494
22 | [13 empty] | 8116.7719 | 33.9833 | 9.4398 | 8996.9907 | 37.6686 | 10.4635 | 11650.3775 | 48.7778 | 13.5494
23 | 93.2424 | 2.8587 | 0.6365 | 0.0862 | 0.165 | 0.0031 | 0.0482 | 0.0463 | 0.0627 | 0.0063 | 2.6288 | 0.2159 | 0.7166 | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455 | -10.7 | -8.6
24 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
25 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
26 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
27 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
28 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
29 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
30 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
31 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
[14 empty] | 8108.89 | 33.9503 | 9.4306 | 8988.5355 | 37.6332 | 10.4537
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8988.5355 | 37.6332 | 10.4537
Полтавська | ГРС Карлівка | 8988.0339 | 37.6311 | 10.4531
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8990.0641 | 37.6396 | 10.4554
Полтавська | ГРС Попівка | 8989.3954 | 37.6368 | 10.4547
Полтавська | ГРС Халтурине | 8988.9654 | 37.635 | 10.4542
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата