## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", ТОВ "СтейтОіл", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3273 | 2.4265 | 0.7142 | 0.1024 | 0.1078 | 0.0077 | 0.0271 | 0.0178 | 0.0324 | 0.0053 | 0.8729 | 0.3588 | 0.7053 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -10.9
2 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
3 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
5 | 90.6214 | 4.6283 | 1.1432 | 0.138 | 0.2065 | 0.0065 | 0.0609 | 0.0466 | 0.036 | 0.005 | 1.3227 | 1.7848 | 0.746 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
6 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
7 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
8 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
9 | 94.0667 | 3.0089 | 0.7875 | 0.1061 | 0.1253 | 0.006 | 0.0319 | 0.0237 | 0.0293 | 0.0051 | 1.0248 | 0.7847 | 0.7158 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -6.9
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
11 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
12 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
17 | 95.2935 | 2.3925 | 0.6839 | 0.0996 | 0.1076 | 0.0065 | 0.0284 | 0.0191 | 0.0247 | 0.0057 | 0.9203 | 0.4183 | 0.7054 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | -8
18 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
19 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
20 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
21 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
22 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
23 | 95.0578 | 2.4993 | 0.6946 | 0.0942 | 0.1064 | 0.0056 | 0.0273 | 0.0197 | 0.026 | 0.0057 | 0.9563 | 0.5071 | 0.7073 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -5.8
24 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
26 | 90.5741 | 4.6983 | 1.0814 | 0.1229 | 0.1803 | 0.0036 | 0.0497 | 0.039 | 0.0256 | 0.0059 | 1.4314 | 1.7877 | 0.7448 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
27 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
28 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
30 | 89.5336 | 5.1837 | 1.1674 | 0.1267 | 0.1938 | 0.0068 | 0.0552 | 0.0435 | 0.0624 | 0.006 | 1.5395 | 2.0814 | 0.7543 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -5.4
31 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.9871 | 34.3652 | 9.5459 | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Тиндик В.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Рівненська | АГНКС Дубно | 9087.4655 | 38.0474 | 10.5687
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9089.6868 | 38.0567 | 10.5713
Рівненська | АГНКС ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ"/АГНКС ТОВ"Метан" м.Рiвне (привязка !) | 0 | 0 | 0
Рівненська | Варковичі | 9091.096 | 38.0626 | 10.5729
Рівненська | Гоща | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751
Рівненська | Грушвиця | 9091.3826 | 38.0638 | 10.5733
Рівненська | Демидівка | 9090.9288 | 38.0619 | 10.5728
Рівненська | Дубно | 9088.9225 | 38.0535 | 10.5704
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9091.0243 | 38.0623 | 10.5729
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744
Рівненська | Козин | 9091.096 | 38.0626 | 10.5729
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9089.8301 | 38.0573 | 10.5715
Рівненська | Мізоч | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703
Рівненська | Млинів | 9088.9463 | 38.0536 | 10.5704
Рівненська | Оженіне | 9093.1261 | 38.0711 | 10.5753
Рівненська | Остріг | 9091.3826 | 38.0638 | 10.5733
Рівненська | Пляшівка | 9091.0721 | 38.0625 | 10.5729
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9090.1645 | 38.0587 | 10.5719
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9094.8219 | 38.0782 | 10.5773
Рівненська | Радивилів | 9089.6868 | 38.0567 | 10.5713
Рівненська | Стовпець | 9087.37 | 38.047 | 10.5686
Рівненська | Урвенна | 9090.6421 | 38.0607 | 10.5724
Рівненська | Ярославичі, замір | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742
Головний інженер Рівненського ЛВУМГ |  | Тиндик В.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата